L. Dz.	      /     /2020			                    		         				Wrocław, 24-09-2020r.

Odpowiedz Zamawiającego na informację  o niezgodnej z przepisami  ustawy  czynnościach

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Sygnatura postępowania: ZP/PN-07/2020

W dniu 17-09-2020r. do Zamawiającego wpłynęła informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynnościach podjętych przez Zamawiającego. Skarżący wskazuje  o nieprawidłowościach i niezgodnościach z opisem przedmiotu zamówienia w wybranej jako najkorzystniejszej ofercie firmy PHU Anmar  w zakresie pakietu nr 2.

Komisja Przetargowa dokonała ponownej oceny zgodności oferty złożonej  przez firmę Anmar z zapisami i wymaganiami SIWZ. Kierując się zapisami SIWZ, udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania oraz możliwością  składania ofert równoważnych, Komisja uznała , że zaoferowany przyrząd  w pakiecie nr 2 w poz. 6 jest zgodny z wymogami  opisanymi w SIWZ, posiada parametry nie gorsze niż wymagane i uznaje go za wyrób równoważny.

Zaoferowany przyrząd posiada odpowietrznik w postaci antybakteryjnego filtra hydrofobowego, obudowanego zatyczką ochronną, która w sposób znacznie dokładniejszy i bezpieczniejszy z punktu widzenia aseptyki od przedmiotowej „klapki”, zabezpiecza filtr przed wszelkiego rodzaju niepożądanym oddziaływaniem z zewnątrz, ograniczając skutecznie kontakt ze środowiskiem zewnętrznym.

Odpowietrznik zaoferowanego przyrządu, spełnia funkcjonalnie wszelkie zadania standardowego odpowietrznika z klapką, umożliwiając swobodną dyfuzję gazów na zewnątrz, przy jednoczesnym zatrzymaniu płynów wewnątrz systemu. Dodatkowo odpowietrznik ten posiada antybakteryjny filtr hydrofobowy i zabezpiecza skutecznie przed wyciekaniem krwi z drenu, co także stanowiło wymóg SIWZ.

W kwestii stawianego zarzutu, iż produkt w poz. 3  nie spełnia    wymagań  w zakresie wymaganego opakowania  folia-papier, Komisja Przetargowa nie podziela stanowiska Skarżącego. Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia  „…dodatkowo osłonka foliowa światłoodporna (może być dostarczana osobno), do nałożenia na płyn infuzyjny o poj. 500-1000ml o rozmiarze min.20x30cm z otworem na wyprowadzenie drenów”, Zamawiający dopuścił dostarczenie osłonki  osobno bez określania sposobu pakowania. Nie wymagał aby osłonka była sterylna ponieważ zakładana jest na niesterylną butelkę.

Również w toku prowadzonego postępowania  firma PHU ANMAR złożyła oświadczenie iż będzie posiadać aktualne  dopuszczenia i certyfikaty na zaoferowany towar, wobec powyższego Zamawiający nie ma podstaw do kwestionowania w/w oświadczenia. Jednakże wg wiedzy Zamawiającego  to zaoferowane produkty powinny posiadać stosowne dokumenty dopuszczające  do obrotu na rynku a nie poszczególni dystrybutorzy.

W związku z powyższym Komisja Przetargowa nie podziela argumentacji firmy Bialmed i oddala w całości stawiane  zarzuty jako bezzasadne  oraz uznaje ofertę firmy PHU  Anmar  za zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

(-) Paweł Błasiak

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego

im. A. Falkiewicza we Wrocławiu