Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

52-114 Wrocław, ul. Warszawska 2

tel. 71/34 74 100 fax 71/346-51-72

www.falkiewicza.internetdsl.pl , przetargi@falkiewicza.internetdsl.pl

Regon 931082610, NIP 899-222-79-39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław, dnia 24-07-2020r. .

PYTANIA DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Sygnatura postępowania: ZP/PN-07/2010

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, przy ulicy Warszawskiej 2 informuje, że w wyżej wskazanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania do treści Warunków Zamówienia, na które Udzielający zamówienia odpowiada:

Pytanie nr 1  pakiet 41 poz.1

Ze względu na fakt, że na rynku dostępne są aktualnie wkłady workowe importowane z Azji dostarczane w formie całkowicie  rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie w poz. 1  wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy wkłady workowe mają posiadać tylko jedno przyłącze w postaci łącznika obrotowego schodkowego pasującego do drenów o różnych końcówkach i średnicach?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy wkłady workowe opisane w poz.1 mają posiadać w pokrywie szeroki otwór zamykany zatyczką do pobierania próbek i wsypywania proszku żelującego?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 4 pakiet 41 poz.2

Prosimy o potwierdzenie, czy króćce obrotowe przyłączeniowe  w pojemnikach wielorazowych  mają mieć formę łączników stożkowych schodkowanych, co zapewni ich pełne dostosowanie do drenów o różnych średnicach końcówek i zagwarantuje szczelność połączeń w trakcie odsysania.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie, czy pojemniki wielorazowe o pojemności 1000-1500ml opisane w poz. 2 mają mieć spłaszczony kształt zapewniający możliwość zawieszenia na aparatach anestezjologicznych i inkubatorach?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Pakiet 16 poz. 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody neonatologicznej rozmiarze 23mm x 23mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 1mm w rozmiarze nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający miał na myśli elektrody  neonatologiczne  EKG pakowane po 50 szt. o rozm. Max 25x25mm.

Pytanie nr 7 Pakiet 16 poz. 3, 4

Zwracamy się z prośba o  doprecyzowanie pozycji 3 i 4 pakietu nr 16. Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje elektrod noworodkowych/ neonatologicznych z kabelkiem?

Odpowiedź

Poz. 3 – z kabelkiem,

Poz.4- bez kabelka.

Pytanie nr  8 Pakiet 16 poz. 9 i 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie wymaganego papieru: czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  papier kompatybilny.

Pytanie nr 9 Projekt Umowy §1 ust. 4

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu dla pakietów 16 – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający  nie potrafi precyzyjnie określić ilości dostaw w miesiącu z powodu braku wiedzy jakie i w jakiej ilości wystąpią dane jednostki chorobowe.

Pytanie nr 10 Projekt Umowy §1 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia z § 1 ust. 10  Projektu Umowy wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i poprawnego przeprowadzenia postępowania, poprzez określenie minimalnego progu realizacji zamówienia. Niewskazanie tego kluczowego elementu dla wymaganego przepisami Pzp konkretnego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, czyni je szacunkowym i niedookreślonym, przenosząc na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia. Realizacja nakazanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w sentencji wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, musi polegać na określeniu realnych, minimalnych wartości zamówień, które na pewno, a nie jedynie przypuszczalnie, zostaną wykonane przez Zamawiającego, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności mogących wpływać na jego zmniejszone zapotrzebowanie na przedmiotowe wyroby.

W świetle powyższej argumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 10 na poniższy.

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający  nie potrafi precyzyjnie określić wielkości zamówienia z powodu braku wiedzy jakie i w jakiej ilości wystąpią dane jednostki chorobowe, Zamówienie  szacuje na podstawie ubiegłorocznych danych.

Pytanie nr 11 Projekt Umowy §1 ust. 12

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający występuje z propozycją Aneksu w celu przedłużenia umowy do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

Pytanie nr 12 Projekt Umowy §7 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczących braków ilościowych z 48 godzin do maksymalnie 96 godzin.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 Projekt Umowy  §8 ust. 2 a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych  w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 8 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto przedmiotu umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 0,2% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 0,2% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź

Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 Pakiet 41, poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego Brytyjskiego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu.. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml, 2000 ml. Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Uchwyty do pojemników wielorazowych wykonane z metalu.

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku, oraz metalowe uchwyty, w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ. Wkłady workowe całkowicie sprasowane z łącznikiem obrotowym schodkowym.

Pytanie nr  15 Pakiet 41, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii ? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawanie jednorazowych worków na oddziały.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 17

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 10 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  18

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 9 z pakietu 15 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  19 Pakiet nr 13, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy o poniższych parametrach :

Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 6 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończonych systemem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorpcją w ścianki drenu,  o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  20 Pakiet nr 13, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z przedłużaczem o poniższych parametrach :

Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony systemem bezigłowym, wyposażony w zacisk umożliwiający zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,21ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  21 Dot. zapisów umowy § 1 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w §1 pkt. 4 na następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy sukcesywnie na podstawie zamówień  częściowych Zamawiającego, własnym transportem lub wyspecjalizowanym przewoźnikiem na koszt własny przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  22 Dot. zapisów umowy § 1 ust. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z §1 ust. 8 umowy zapisu: „…złożonych przez Zamawiającego telefonicznie na nr ………”. W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający zawsze potwierdza każde zamówienia w formie pisemnej podpisanej przez Zamawiającego.

Pytanie nr  23 Dot. zapisów umowy § 7 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu, że reklamacje Wykonawca zgłasza telefonicznie i pozostawienie zapisu pisemnego zgłaszania reklamacji. Reklamacja zgłoszona pisemnie  (faksem lub pocztą elektroniczną) pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień i stanowi dowód kiedy reklamacja została zgłoszona i czego dotyczyła.

Odpowiedź

Zamawiający zawsze potwierdza każdą reklamację w formie pisemnej podpisanej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 24 Dot. zapisów umowy § 8 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §8 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT i rozlicza się w wartości brutto.

ZADANIE NR 2

Pytanie nr  25 Poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń krwi, powinny posiadać tępy kolec kroplowy, zapobiegający wycinaniu fragmentów opakowań krwi oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny, zapobiegający wyciekaniu krwi z drenu, zapewaniające ich bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr  26 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetoczeń krwi, z komorą kroplową w części elastyczną, zapewniającą prawidłowe i wygodne wytworzenie „jeziorka” i w części sztywną ułatwiającą stabilny uchwyt przyrządu, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 4

Pytanie nr  27 Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku cewnika oraz satynową „zmrożoną-poślizgową” powierzchnię zmniejszającą tarcie, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28 Poz. 12-13

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski sterylne - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 29 Poz. 26

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do dobowej zbiórki moczu, standardowo skalowane co 100ml, na całej swej objętości, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  30 Poz. 32

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya dla wcześniaków powyżej 1500g o długości 270-310mm - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w ich produkcji - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr  31

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki dla dzieci, powinny - tak jak obecnie stosowane -posiadać balon stabilizujący nie większy niż 1,5ml, co zapewnia bezpieczeństwo jego utrzymania i optymalnego nacisku na błonę śluzową pęcherza moczowego najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32 Poz. 35

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya trójdrożne 100% silikon z dużymi otworami, to cewniki do długotrwałego utrzymania i jako takie, powinny być zaopatrzone w min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, co zapewnia ich precyzyjną identyfikację.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wg SIWZ.

ZADANIE NR 5

Pytanie nr  33 Poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne bez mankietu, w najmniejszych z pediatrycznych rozmiarów (min. 2.0-3.5 - analogicznie do rurek Edgara z poz. 10) - powinny posiadać skalowane co mi. 0,5cm, co zapewnia ich prawidłowe i bezpieczne pozycjonowanie.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 34 Poz. 10

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki, powinny posiadać czytnik głębokości w postaci pełnego oringu oraz średnicę zewnętrzną od min. 6,0mm dla rozm. 4.0 do maks. 10,7mm dla rozm. 8.0, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga czytnika głębokości w postaci pełnego oringu, pozostałe parametry dopuszcza.

Pytanie nr  35 Poz. 14

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane układy zamknięte do odsysania rurek tracheostomijnych, powinny posiadać cewnik z jednym otworem centralnym i min. czterema otworami bocznymi, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr  36 Poz. 16

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane układy zamknięte do odsysania, powinny być sterylne (R), powinny posiadać samouszczelniającą się, jednoelementową zastawkę oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, zapewniającą tym samym wymagany w siwz bezpieczny okres użytkowania 72H, oraz długości: 54cm dla układów do rurek intubacyjnych oraz 30,5cm dla układów do rurek tracheostomijnych.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 37 Poz. 17-19

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy resuscytacyjne, powinny być wykonane z SEBS lub innego materiału równoważnego /pozbawionego PCV, silikonu i lateksu/, powinny posiadać objętość 1400-1500ml /dla dorosłych/ 630-640ml /dla dzieci/ i 200-220ml  /dla noworodków/ oraz, rezerwuar 2600ml dla dorosłych i dzieci, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź

TAK

ZADANIE NR 12

Pytanie nr 38 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny Penrosa o średnicy 15-16mm - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w produkcji tego typu drenów - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 39 Poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane liczniki igieł, powinny posiadać przezierne wieczko i czarny, pojedynczy magnes, co gwarantuje optymalne warunki wizualizacji gromadzonych igieł.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 40 Poz. 14

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do drenażu pasywnego z drenem w rozmiarach Ch20 lub Ch24 - do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

ZADANIE NR 36

Pytanie nr 41Poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Rozmiar 4-8”, oznacza wymóg zaoferowania cewników w rozmiarach co 1, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego - spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 42 Pakiet 15, poz. 3-14, poz. 23-31

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-14, poz. 23-31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43 Pakiet 15, poz. 7

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44 Pakiet 15, poz. 10

Czy zamawiający dopuści nożyczki – rozcinacz zaciskacza sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  45 Pakiet 15, poz. 11

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci  o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź

Zamawiający wymagamy długość opaski identyfikacyjnej min. 25 cm.

Pytanie nr 46 Pakiet 15, poz. 12

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i noworodków o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  47 Pakiet 15, poz. 13

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48 Pakiet 1, poz. 13-21

Czy zamawiający wydzieli poz. 13-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 Pakiet 1, poz. 19-20

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr  50 Pakiet 1,poz. 21

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 Pakiet 1, poz. 13-16

Czy zamawiający oczekuje strzykawki trzyczęściowej?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 51 Pakiet 2, poz. 1-8,18-19

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8,18-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  52 Pakiet 2, poz. 1-6

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr  53 Pakiet 2, poz. 1-6

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza z oznaczeniem , pozostałe  zgodnie z SIWZ. .

Pytanie nr  54 Pakiet 2, poz. 3,4

Czy zamawiający dopuści worek-osłonę o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym, pakowany osobno, z otworem na dreny?

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem możliwości zabezpieczenia butelki 500 ml.

Pytanie nr 55 Pakiet 2, poz. 2,4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56 Pakiet 2, poz. 18-19

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57 Dotyczy Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści  chłonność podkładu min. 800ml? Pozostałe zapisy Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

Ze względu na fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania są między innymi produkty,

których obrót nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jej przedstawiania i zastąpienia oświadczeniem Wykonawcy.

Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo

Odpowiedź

Zamawiający wymaga  koncesji jedynie do produktów objętych koncesją.

Pytanie nr  59

Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów:

Siła Wyższa

1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. KC reguluje w/w kwestę.

Pytanie nr 60

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów:

1)	Z uwagi na postępującą pandemię koronovirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2)	Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  62 Pakiet nr 25  poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania „Jednorazowego układu oddechowego do nCPAP kompatybilnego z aparatem CNO dla noworodków wykonany z rur karbowanych w komplecie z drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,1 m., zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza , od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew. 13 mm. z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 63 Pakiet nr 25 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany „Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP kompatybilny z CNO” zgodnie z opisem jego kompatybilność została potwierdzona certyfikatem od Producenta aparatu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 64 Pakiet nr 25 POZ 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu „Jednorazowego układu oddechowego dla noworodków w jednym opakowaniu wraz z komorą do nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850”.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr  65 Pakiet nr 15 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr  66 Pakiet nr 15 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 24 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. ( min. dł. 25 cm)

Pytanie nr  67 Pakiet nr 15 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 17 cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 68 Pakiet nr 15 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści 20 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 Pakiet nr 15 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści 35 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  70 Pakiet nr 15 pozycje 16, 17, 18, 19, 20, 21

Czy Zamawiający dopuści szczelne zamykanie na wcisk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  71 Pakiet nr 15 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści 120 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  72 Pakiet nr 15 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści średnicę około 11-12 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 Pakiet nr 15 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści średnicę około 16,5-17,5 cm, wysokość około 16,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 Pakiet nr 15 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści średnicę około 19,5-21,5 cm, wysokość około 18,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 Pakiet nr 15 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści średnicę około 27,5 cm, wysokość około 22 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  76 Pakiet nr 15 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści rozmiary tylko 2.5 oraz 4.0?

Odpowiedź

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie nr 77 Pakiet nr 38 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zakres rozmiarów: S, M, L?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  78 Część nr 39 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściowe okularki do fototerapii owijane wokół głowy, mocowane na rzep, szybkie i wygodne założenie, możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, wygodne zapięcie na rzepy, dostępne w 3 rozmiarach: S (szerokość opaski 1,5 cm, obwód główki 20-30cm), M (szerokość opaski 2,0 cm, obwód główki 25-35cm), L (szerokość opaski 2,5 cm, obwód główki 30-40cm), kształt jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 79 Pakiet nr 48 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w postaci prostokątnej rękawicy, o wymiarach 15,5x21 cm, o gramaturze 75g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie nr  80 Pakiet nr 48 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 41 poz. 14 próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową  obsługę,  a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr  83

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 8 poz. 4, 5 6 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr  84

Odnośnie Pakietu nr 8 poz. Nr 5 „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  85

Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania, czy wymagają Państwo, aby do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały tylko w zadaniu 18 i 19 w pozycji 1 paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów.  Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w pakiecie nr 19 zakres pomiarów w dolnym zakresie nie

większym niż 20 mg/dl, w górnym zakresie nie mniejszym niż 600 mg./dl.

Hematokryt (10-20) do 70%, w pakiecie nr 18 dolny zakres pomiaru  nie większy niż 10mg/dl, w górnym zakresie nie mniejszym niż  600 mg/dl. Hematokryt 10 do 70 %. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr  86

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 18 i 19 w pozycji 1 specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr  87

Działając w dobrej wierze oraz chcąc ograniczyć nieprawdziwe informacje pragniemy podkreślić, że każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o zastosowania, a zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach.

Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku z późniejszymi zmianami:

Zgodnie z art. 8.1. pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany.

Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, jest umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informację są obowiązkowe, co regulowane jest przez ww. Rozporządzenie:

Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera, podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności oraz punkt 13.6, podpunkt 11) wszelkie przeciwskazania i środki ostrożności pozwalające personelowi medycznemu je podjąć i pouczyć o nich pacjenta.

Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie jakie bierzecie Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest glukometr.

Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postepowaniu w zadaniu 19   w pozycji 1  w specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków Glucomaxx  inne wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 88

Czy zamawiający wymaga w/w postępowaniu w zadaniu 18 i 19, aby paski były wpisane na listy refundacyjne – gwarantuje to kompletność dostaw (paski na listach refundacyjnych dostępne są również na rynku otwartym), paski na listach refundacyjnych musze przejść szereg testów potwierdzonych między innymi certyfikatami np. ISO 15 197 :2015?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  89

Czy zamawiający wymaga w zadaniu 19, aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  90

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  91

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2 pkt. a:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

a.	w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w par. 1 ust.5), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  92 Pakiet nr 1 Materiały medyczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 igły z tępym ostrzem i filtrem w rozmiarze 1,2 x 38?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 17 strzykawka Luer-Lock 20 ml na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 400 op?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu poz. 18 strzykawka Luer-Lock 20 ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, z uwagi na fakt iż strzykawki te nie są dostępne na rynku z powodu zakończenia ich produkcji przez jedynego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawkę  luer-lock 50 ml pozostałe parametry oraz ilości bz.

Pakiet nr 2 Urządzenia i przyrządy do infuzji

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 przyrządu do przetoczeń płynów w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany w poz. 3 i 4  przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy zapakowany był razem w komplecie z workiem do ochrony przed światłem, pochłaniającym światło w zakresie 450-250 nanometrów, o wymiarach 210x310 mm, w kolorze zielonym, pojemności 3000 ml, posiadającym wycięcie na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający wymaga w poz. 7 i 8 aby na opakowaniu każdego przedłużacza znajdowała się fabrycznie umieszczona informacja na temat objętości jego wypełnienia? Pozwala to ustalić jaka część leku została w drenie i nie została podana pacjentowi?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 kaniul wg poniższego opisu:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z teflonu FEP

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 2 linie RTG

- brak lateksu

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

Pakowane pośrednio po 50 szt., zbiorcze karton 1 000 szt.

|  | Cewnik |  |
| --- | --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) | Nr katalogowy |
|  |  |  |  |  | Radiopaque |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 36 | 40222BAC |

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14  kaniul dożylnych śr. zew. 1,1mmx33 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 15 bezpiecznych kaniul dożylnych śr. zew. 1,1mmx33 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 18 koreczek do kaniul wielofunkcyjny na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 30 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 19 koreczek do kaniul Luer-Lock na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania a. 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 500 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 4 Cewniki i zestawy tlenowe

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 cewników do kontrolowanego odsysania w rozmiarach F6/40, F8/40, F10/40

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 i 13 masek z nebulizatorem sterylnych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu poz. 22 i 23 i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu,  pozwoli to na złożenie wielu firmom konkurencyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 28 zestawu do lewatywy niesterylnego nie pakowanego pojedynczo a w opakowanie zbiorcze (karton)

Odpowiedź

Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 28 zestawu do lewatywy pakowanego pojedynczo sterylnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 33 cewnik Foleya z lateksową zastawką?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 34 cewnik Foleya z lateksową zastawką?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Proszę o dokładne wyjaśnienie jaki cewnik-katheter urologiczny, silikonowy CH 4, dł. 250 mm Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ.(cewniki neonatologiczne).

Pakiet nr 15 materiały medyczne

Pytanie nr 111

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 kieliszków jednorazowych pakowanych w opakowania po 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 1688 op.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 nożyczki-bocianek sterylne?

Odpowiedź

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych wg poniższego opisu, ponieważ opaski wg opisu Zamawiającego nie sa już produkowane

Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych posiadające zamykaną kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych (z nadrukiem), nietoksyczna, miękka, jednorazowego użytku

- opakowanie jednostkowe – 100 szt.

- opaski są wykonane z materiału, który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń

- zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask)

- otwory umożliwiające regulację długości tasiemki.

- długość całkowita opaski dla dorosłych- 24,3cm

- kolor biały

Odpowiedź

Zamawiający  wymaga opaski długości min. 25 cm.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 opaski identyfikacyjne dla noworodków  wg poniższego opisu, ponieważ opaski wg opisu Zamawiającego nie sa już produkowane

Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych posiadające zamykaną kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych (z nadrukiem), nietoksyczna, miękka, jednorazowego użytku

- opakowanie jednostkowe – 100 szt.

- opaski są wykonane z materiału, który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń

- zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask)

- otwory umożliwiające regulację długości tasiemki.

-długość całkowita opaski dla dzieci- 17,2cm

- kolor różowy/niebieski

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczania  towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami w umowie.

Pytanie nr  118

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’86 szt., z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg, pakowane a’52 szt., z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  120

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, pakowane a’48 szt., z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a’28 szt., z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycje: 1, 2, 3): dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź

Zamawiający  nie wymaga

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 4): anatomiczne wkłady chłonne o rozmiarze co najmniej 64x35 cm, w innych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 4): złożenia oferty na anatomiczne wkłady chłonne o chłonności co najmniej 1600g?

Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 5): pieluchomajtki dla dorosłych:

- o chłonności co najmniej 2850 g wg normy ISO 11948-1- znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów;

- z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

- w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

- posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

- posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego;

- posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 73cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 130cm?

Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr  126

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 6): pieluchomajtki dla dorosłych:

- o chłonności co najmniej 3070g wg normy ISO 11948-1- znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów;

- z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

- w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

- posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

- posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego;

- posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 92cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 160cm?

Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza

Pytanie nr  127

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 50, pozycja 7): pieluchomajtki dla dorosłych:

- o chłonności co najmniej 3180g wg normy ISO 11948-1- znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów;

- z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

- w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

- posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

- posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego;

- posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 120cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 170cm;

- pakowane a’28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 50): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 129 Pytanie 1, dot. pakietu 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: „okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochrona na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające  z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 – 38 cm, Wcześniaki 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 Pytanie 2, dot. pakietu 38

Czy Zamawiający będzie wymagał okularków z dodatkową ochroną na oczy zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, potwierdzone niezależnymi badaniami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 Pytanie 3, dot. pakietu 31 poz. 1 i 2

Czy w związku z tym, ze na rynku polskim pojawiły się firmy podszywające się pod autoryzowanych dystrybutorów czujników Masimo a docelowo oferujących czujniki generyczne o słabej jakości, Zamawiający oczekuje czujników w chronionej patentem technologii Masimo SET  - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, a od oferenta aby jednocześnie posiadał autoryzowany serwis Masimo na terenie Polski?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 132 Pytanie 4, dot. pakietu 39

Czy Zamawiający będzie wymagał okularków z dodatkową ochroną na oczy zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, potwierdzone niezależnymi badaniami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy SIWZ, projektu umowy

Pytanie nr 133 Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 10:

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na następujący: „Wymieniony w załączniku do umowy asortyment oraz jego ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie  w granicach 20% wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 134 Dotyczy: wzór umowy, par. 8 ust. 3:

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 135Dotyczy: wzór umowy, par. 8 ust. 2a):

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na następujący: „w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 136 Dotyczy: wzór umowy, par. 11 ust. 5:

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

- W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowania ogólnoświatowego. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu nr 19 były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w zakresie Zadania nr 19 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe były przeznaczone do pracy z próbkami o zakresie hematokrytu wynoszącym min. 20-60%, standardowym dla wyrobów tego rodzaju? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty HCT wynoszącym np. 35-60% nie są przeznaczone do wykonywania pomiarów m. in. u kobiet w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, gdyż wartość HCT u takich pacjentów (jak również u pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi) może być niższa niż 35%.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zakres pomiarów w dolnym zakresie nie

większym niż 20 mg/dl, w górnym zakresie nie mniejszym niż 600 mg./dl.

Hematokryt (10-20) do 70%.

Pytanie nr 141 Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do nabierania leków o szlifie ołówkowym z otworem bocznym w rozmiarze 1,2 x 30 mm.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 142 Pakiet nr 1 poz. 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 22 G 3,0 cala. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 143 Pakiet nr 1 poz. 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły kulkowej wielorazowego, swoja prośbę motywujemy tym, iż jest brak dostępności igły kulkowej jednorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 Pakiet nr 1 poz. 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu z związku z brakiem dostępności igły kulkowej jednorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 145 Pakiet nr 1 poz. 12-16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w/w pozycjach oczekuje strzykawki 2 – częściowej Luer.

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 146 Pakiet nr 1 poz. 13-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagamy asortyment.

Odpowiedź

Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  147 Pakiet nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 148 Pakiet nr 1 poz. 13-16

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z tłokiem w kolorze innym niż biały/mleczy w celu lepszej wizualizacji podawanego płynu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza inne kolory gumowanego tłoka.

Pytanie nr 149 Pakiet nr 1 poz. 13-16

Czy Zamawiający wymaga strzykawki jako wyrób medyczny w klasie II a.

Odpowiedź

tak

Pytanie nr 150 Pakiet nr 1 poz. 19-20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  do pomp w rozmiarze 50/60 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 151 Pakiet nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający wymaga strzykawki Janetta” 100 ml z podwójna skala pomiarową i dwoma łącznikami Luer.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 152 Pakiet nr 2 poz. 2, poz. 3

Czy Zamawiający opisując z „miejscem na iglicę” miał na myśli dodatkowy element konstrukcyjny na zaciskaczu rolkowym w celu zabezpieczenia  igły biorczej po użyciu , który zapobiega zranieni igła biorczą.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę  na takie rozwiązania ale nie wymaga.

Pytanie nr 153 Pakiet nr 2 poz. 14, poz. 16, poz. 17

Czy Zamawiający wymaga kaniuli do żył obwodowych z 4 paskami kontaktującymi w promieniach RTG.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 154 Pakiet nr 2 poz. 19

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniuli z trzpieniem poniżej jego krawędzi co zwiększa aseptykę pracy dla personelu medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr  155 Pakiet nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający wymaga zaworu bezigłowego 650 ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 156 Pakiet nr 3 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  157 Pakiet nr 3 poz. 7-8Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź

Zamawiający nie  wyraża zgody.

Pytanie nr 158

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne bezpudrowe, dedykowane do zakładania podwójnego posiadające poziom AQL 0,65. Niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 159

Zadanie 1 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji szpiku 16Gx70mm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 160 Zadanie 1Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp Luer-Lock 20ml w opakowaniach a’120szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 160 Zadanie 1

Pozycja 18 Czy Zamawiający odstąpi od dostawy bursztynowych strzykawek do pomp Luer-Lock 20ml? 
Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że w/w strzykawka nie jest dostępna na rynku i żaden producent nie deklaruje produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający  dopuszcza strzykawki Luer-Lock 50 ml, pozostałe parametry  oraz ilość bz.

Pytanie nr  161 Zadanie 2

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści bursztynowe przyrządy do infuzji bez miejsca na iglicę?

Odpowiedź

Wymagamy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 162 Zadanie 2

Pozycja 13 Czy Zamawiający wymaga kaniul bezpiecznych wykonanych z wysokiej jakości PTFE bez lateksu i ftalanów w rozmiarze 22G 0,9x25mm o przepływie 36ml/min.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 163 Zadanie 2

Pozycja 14 Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP bez lateksu i ftalanów w rozmiarze 20G 1,1x32mm o przepływie 65ml/min. w opakowaniu typu twardy blister?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry  zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 164 Zadanie 2

Pozycja 15 Czy Zamawiający wymaga kaniul bezpiecznych wykonanych z wysokiej jakości PTFE bez lateksu i ftalanów w rozmiarze 20G 1,1x32mm o przepływie 65ml/min.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 165 Zadanie 2

Pozycja 16 Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP bez lateksu i ftalanów w rozmiarze 18G 1,3x45mm o przepływie 95ml/min. w opakowaniu typu twardy blister?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry  zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 166 Zadanie 2

Pozycja 17 Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP bez lateksu i ftalanów w rozmiarze 17G 1,5x45mm o przepływie 125ml/min. w opakowaniu typu twardy blister?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 172 Zadanie 2

Pozycja 19 Czy Zamawiający oczekuje koreczków do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka 
w opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający  nie stawia wymagań dotyczących trzpienia.

Pytanie nr 173 Zadanie 2

Pozycja 19 Czy Zamawiający oczekuje dostarczania koreczków do kaniul w opakowaniach zbiorczych a’250szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 174 Pakiet 4

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania bez skalowania CH6/60, CH8/60, CH10/60?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 175 Pakiet 4

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania w rozmiarach CH6/40, CH8/40, CH10/60?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 176 Pakiet 4

Pozycja 12-13 Czy Zamawiający dopuści sterylne maski z nebulizatorem?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 177 Pakiet 4

Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze w rozmiarze 5,3/200mm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 178 Pakiet 4

Pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 179 Pakiet 4

Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 180 Pakiet 4

pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu z czytelną, łatwą do odczytu skalą worka, adekwatną do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 181 Pakiet 4

pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści silikonowy cewnik Foley 6FR o długości 310mm?

Odpowiedź

Tak,

Pytanie nr 182 Pakiet 15

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści patyczki higieniczne w opakowaniach a’200szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 183 Pakiet 15

Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniach a’100szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 184 Pakiet 15

Pozycja 10 Czy Zamawiający ma na myśli przecinacz do pępowiny?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przecinacza do zaciskacza pępowiny.

Pytanie nr 185 Pakiet 15

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści produkt sterylny?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 186 Pakiet 15

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych o długości 25cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 187 Pakiet 15

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych po 100szt. opasek i wkładek do opisu danych w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 188 Pakiet 15

Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków o długości 17cm w kolorze różowym i niebieskim z przezroczystym miejscem na wkładki kartonowe z danymi osobowymi?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 189 Pakiet 15

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o pojemności 150ml?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 190 Pakiet 15

Pozycja 18-21 Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych z wciskaną pokrywką?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 191 Pakiet 15

Pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne tylko w dwóch rozmiarach: 2,5mm i 4,0mm?

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 192 Pakiet 38

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dostępne w rozmiarach S, M, L?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 193 Zadanie 44

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z materiału typu frotte i  polichlorku winylu (frotte/PCV) w rozmiarze 100 x 140cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 194 Zadanie 44

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania mechanicznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 195 Zadanie 47

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wkładana przez głowę, wiązana na toki dostępna w rozmiarach od S do XXL do wyboru Zamawiającego o długości dla rozm. S – 111cm +/-1cm, dla M– 114cm +/-1cm, dla L-XL – 117cm +/-1cm, dla XXL – 120cm +/-1cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 196 Zadanie 48

Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała pacjenta w postaci suchych chusteczek o wymiarach 32x28cm i gramaturze 46g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 197 Zadanie 49

Czy Zamawiający dopuści zestaw z włókniną kompresową w rozmiarze 25x25cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 198 Zadanie 49

Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym z pulpy celulozowej 60x60cm gr. 54g, chłonność 789 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 199 Zadanie 49

Czy Zamawiający dopuści kocyk flanelowy bawełna 100 % gramatura 155g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 200 Zadanie 51

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 201 Zadanie 53, pozycja 3, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 202 Zadanie 57, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy nie foliowany?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 203 Zadanie 57, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 204 Zadanie 57, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z foli PE, waty celulozowej, pulpy celulozowa, SAP (superabsorbent) i włókniny polipropylenowej w rozmiarze 100x225cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 205 Zadanie 57, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z warstwy celulozy i foli PE, dodatkowo wzmocnione 8 lub 48 nitkami w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 206 Zadanie 57, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie: poszwa 210x160cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 210x150cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 207 Zadanie 57, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści w zestawie odzieży HIV ochraniacze na buty włókninowe z gumką?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 208 Zadanie 57, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści w zestawie odzieży HIV maskę medyczna trzywarstwowa bez osłony na oczy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4,5,8,9,11,12 z pakietu nr 1  i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr  209

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.11 dopuści wycenę igły do irygacji z zaokrąglonym końcem igły oraz otworem bocznym 0,3x25mm op. A 100 szt.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z  SIWZ.

Pytanie  nr 210

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.11 dopuści niesterylnej igły kulkowej do irygacji/przepłukiwań?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga sterylnej lub mikrobiologicznie czystej.

Pytanie  nr 211

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.12 dopuści wycenę igły w roz. 25G x 119mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  nr 212

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.16 dopuści wycenę op. 100 szt z przeliczeniem ilości

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 213

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.21 dopuści wycenę strzykawki z dokładniejszą skalą co 1 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 214

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.13-20 z Pakietu nr 2  i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie  nr 215

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 2 poz.18,19  dopuści wycenę op. X 1oo szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 216

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 2 poz.16 dopuści wycenę kaniuli w roz. 1.1x 32mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie  nr 217

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr3 poz.3 dopuści wycenę kaniuli w roz. 0,9x25 mm przepływ 36ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie  nr 218

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.5 dopuści wycenę igły w roz. 22G x 20 cm?

Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie  nr 219

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz.8 dopuści wycenę igły w roz. 16G x 68 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 220

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 1 poz 9 dopuści wycenę igły w roz. 15G x 68 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie  nr 221

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.11 z Pakietu nr 1?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie  nr 222

Czy Zamawiający  w Pakiecie nr 8 poz.1 dopuści wycenę op. 200 szt. z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający

(-) Tomasz Początek

Kierownik Działu Administracyjnego

i Zamówień Publicznych