Załącznik nr 1a do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy 10/2020

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych (OPZ)

Przedmiot zamówienia – Lampy przepływowe UV – 25 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstarcyjne, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| 2. | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia. | Tak |  |
| 3. | Zasilanie jednofazowe 230V AC, pobór mocy nie większy niż 100W. | Tak |  |
| 4. | Urzadzenie do stałej sterylizacji przepływowej powietrza w pomieszczeniu bez opuszczania metodą UV. | Tak |  |
| 5. | Wydajność minimalna 100m3 na godzinę. | Tak |  |
| 7. | Konstrukcja metalowa na mobilnym stojaku na kółkach z hamulcem. | Tak |  |
| 8. | Poziom emitowanego hałasu poniżej 50dB. | Tak |  |
| 9. | Kontrolka właczenia i pracy prominników (sygnalizacja uszkodzenia). | Tak |  |
| 10. | Wymiana promienników UV mozliwa w sposób łatwy, bez uzywania specjalnych narzędzi. | Tak |  |
| 11. | Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej. | Tak |  |
| 12. | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata. | ≥ 3 lata – 0 pkt ≥ 4 lata – 20 pkt ≥ 5 lat – 40 pkt |  |
| 13. | Maksymalna liczba 2 napraw jednego podzespołu, trzecia naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na mowy. | Tak |  |
| 14. | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | Tak |  |
| 15. | Maksymalna liczba 4 napraw aparatu, piata naprawa skutkująca wymianą aparatu na nowy. | Tak |  |
| 16. | Maksymalny czas reakcji serwisu liczony w godzinach od zgłosznia do momentu podjęcia czynności naprawczych 48 godzin. | Tak |  |
| 17 | Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni. | Tak |  |
| 18. | Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego. | Tak |  |
| 19. | Przy wysyłce aparatu do serwisu wykonawcy za wszystkie procedury z tym związane oraz wynikajace z tego koszty odpowiada wykonawca. | Tak |  |

Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2.

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru