Wrocław dnia: 2020-10-12

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:....

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/PN/11/2020.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1** pytanie do zadania 11 i 14Czy dopuszczą Państwo do postępowania kombinezon z kompatybilnymi ochraniaczami jako komplet. Produkty spełniają wymagania nomy 14126 i są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia do walki z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem wyceny jako osobne pozycje i zaznaczenie ,że jest to komplet. |

**Pytanie nr 2** dotyczy Zadania 1 i 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych kombinezonów w rozmiarze XL? Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor biały. bez ochraniaczy na obuwie. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: Poziomy wydajności EN 14605Typ 4Działanie ochronne przed rozpyleniem EN ISO 13982-1Typ 5Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu EN 13034Typ 6Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008 EN 14325:2004. Pakowany pojedynczo.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza w/w typ kombinezonu ale rozmiarach: M, L, XL.**

Pytanie nr 3 –dotyczy Zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym (8% VAT), technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 -posiada poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).CE poświadczone dokumentacyjnie –brak oznakowania na pojedynczej sztuce.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4** –dotyczy Zadania 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny 25g/m2 w rozmiarze uniwersalnym.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5 - Zadanie 15 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością?

Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5 L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**  **Zadanie 15 -** Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni. Oferowany produkt posiada szerokie spektrum działania, charakteryzuje się wysoką kompatybilnością materiałową, posiada bardzo dobre właściwości myjące. Produkt może być dozowany przy pomocy automatów dozujących. Preparat może być stosowany w obecności pacjentów, nie wymaga spłukiwania. Skład: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) zaw.:5% (50g/kg), alkil (C12-C16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) zaw.: 3,5% (35g/kg), N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) zaw.: 6,6% (66g/kg). Spektrum: B, F(c. albicans), Tbc (m. terrae), V(BVDV, Vaccinia, rota, noro). Produkt biobójczy, 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 5L = 5 kg.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 Pytanie ogólne:**

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SIWZ ofertę można złożyć przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>

**Pytanie nr 8 -Dotyczy Zadania 15**

Czy w zadaniu 15 Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania obejmującym B, Y, V (HIV, HBV, HCV, VACCINIA, SARS-Cov-2, grypa, polio, adeno) w czasie 15 minut, przebadany wg. normy EN 14885 dla obszaru medycznego? Działający na B i Y w stężeniu 0,25% w warunkach niskiego obciążenia organicznego. Posiadający podwójną rejestrację. Opakowania 5l.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 Dotyczy Zadania 16**

Czy w zadaniu 16 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Posiadający badania dermatologiczne.

Opakowanie 500 ml do dozowników typu dermados, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10** Zadanie 5 –Gogle ochronne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gogli, sklasyfikowanych jako środek ochrony osobistej a nie wyrób medyczny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11 -Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści bez regulowanej gumki na głowę, jednak z możliwością jej założenia?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza gogle pod warunkiem regulacji dopasowującej do obwodu głowy.**

**Pytanie nr 12 - Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści asortyment zaklasyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej zamiast jako Wyrób medyczny Klasy I?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 13 Zadanie nr 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu płynnego koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Na bazie N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, chlorku didecylodimetyloamonu,poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Wykazujący spektrum bójcze na B, Y (candida albicans) 0,25% (warunki czyste) – 15 min., B, Y (candida albicans) V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, SARS-Cov-2) 0,5 % - 15 min. Wirus Adeno – 0,5 % (warunki czyste) – 15 min. Posiadający dualną rejestracje jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5 l.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14 Zadanie nr 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu w postaci żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. W składzie posiada etanol - 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g oraz dodatkowo substancję pielęgnującą – glicerynę. Dzięki specjalnej formule zapobiega uczuciu lepkości dłoni. Żel przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sekund, Chirurgiczna 3 min, spektrum działania: B, F – 30 s; Wirusy osłonkowe (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV) Rota, Noro, Tbc (M. terrae) – 30 sekund. Opakowanie 500 ml z pompką z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga preparatu typu airless 1l. ( zamknięty system) pasujący do dozowników zamontowanych w szpitalu.**

**Pytanie nr 15 – Dotyczy Zadanie nr 4 i Pakiet nr 17 poz. 3,**

Czy Zamawiający wymaga złożenia raportu z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który potwierdza zgodność parametrów oferowanego produktu z aktualną normą tzn: PN EN 14683:2019+AC?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga w zakresie pakietu 17 przedstawienia raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683 lub Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

**Pytanie nr 16 Zadanie 5**

Ze względu na klasyfikowanie przez producenta gogli ochronnych jako środki ochrony osobistej a nie wyroby medyczne , prosimy o dopuszczenie gogli posiadających deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z normą PN-EN 166:2001 "Ochrona indywidualna oczu”.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych parametrów.

**Pytanie nr17**

Zadanie nr 2 – czy Zamawiający dopuści maskę z VAT em 23%

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów medycznych.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o umieszczenie w załączniku nr.6 „Formularz asortymentowo – cenowy” przyłbic oraz podanie wymaganych ilości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przyłbic dlatego nie wykazuje w/w pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 19**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że próbki będą składane na wezwanie, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w kryterium cenowym.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak

**Pytanie nr 20**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku gogli, półmaski ochronnej FPP2 oraz kombinezonów ochronnych nie wymaga, aby były one wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu cytowanej ustawy. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Posiadają deklarację zgodności i dopuszczenie do obrotu na rynku, natomiast ze względu ma specyfikę produktu nie muszą być kwalifikowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy.

Z uwagi na fakt, że oferowane przez nas produkty klasyfikowane są przez producentów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425, jako środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej nie należą do grupy produktów objętych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r /Dz. U. z 2010 Nr 107 poz. 679/. W związku z czym producent nie klasyfikuje ich jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42 lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wyrobów zapewniających pełną ochronę personelu medycznego przed działaniem Covid-19, który spełnia normę EN14126 , nie przepuszcza aerozoli oraz cieczy na bazie wody i posiada odpowiednie certyfikaty.

**Pytanie nr 21**

**Dot. zad. 1-16**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednorazowej dostawy w terminie do 30.10.2020 r.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje dostawy do 14 dni po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 22 Dotyczy zadania nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny typu Taski Sprint Degerm, zarejestrowany jako produkt biobójczy, o spektrum B, Y (Candida albicans), Tbc (m. teraae, m. avium), V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota) w stęż. 0,5% do 15 minut? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23** Czy w powyższym postępowaniu próbki preparatów w zadaniu 15 oraz 16 mogą być innej - mniejszej pojemności od wymaganej w wycenie?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga próbki zgodnej z oferowanym produktem.**

**Pytanie nr 24** Czy w powyższym postępowaniu próbki preparatów w zadaniu 15 oraz 16 mogą być innej - mniejszej pojemności od wymaganej w wycenie?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga próbki zgodnej z oferowanym produktem.**

**Pytanie nr 25 Dotyczy Zadania Nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej równoważnych kombinezonów o gramaturze min. 55 g/m2?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pełnej ochrony przed Covid-19.**

**Pytanie nr 26 Dotyczy Zadania Nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów medycznych w rozmiarze uniwersalnym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza L i XL.**

**Pytanie nr 27 Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 8**

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej jednorazowych foliowanych podkładów w rozmiarze 140x80cm lub 160x90cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza 160x90 cm.

**Pytanie nr 28 Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o precyzowanie opisu przedmiotu zamówienia?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradeł flizelinowych podfoliowanych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga z warstwą chłonną.

**Pytanie nr 29 Dotyczy Pakietu 17, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu pościeli w poniższym składzie:

- poszewka - 70 x 80cm,

- poszwa - 160 x 210 cm,

- prześcieradło - 160 x 210 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 30 Dotyczy Pakietu 17, poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu HIV zawierającego:

- fartuch włókninowy

- czepek

- ochraniacze na obuwie wiązane

- maskę

- przyłbicę

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31 Dotyczy Pakietu 17, poz. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej koszul z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2 w kolorze zielonym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 32** Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.**

**Pytanie nr 33** Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.**

**Pytanie nr 35** Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z włókien polietylenu i polipropylenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga kombinezonów zapewniającą pełną ochronę personelu medycznego przed działaniem Covid-19, który spełnia normę 14126 oraz nie przepuszcza aerozoli oraz cieczy na bazie wody.

**Pytanie nr 36** Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37** Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy wyłączenie w rozmiarze L, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza w roz. L i XL.

**Pytanie nr 38** Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze 25g/m2 i o średnicy 47,5cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 39** Zadanie 17, Pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny SMS, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 40** Zadanie 17, Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie poszwa 210x150, poszewka 70x80, prześcieradło 210x150, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41** Zadanie 17, Pozycja 11

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 42** Zadanie 17, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 35g/m2 w kolorze granatowym o długości 110-120cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 43,** Zadanie 16

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ zawierającego mieszaninę alkoholi w ilości 80g/100g produktu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 44** Zadanie 16

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu Chemisept Med w systemie zamkniętym Dispenso, który aktualnie jest używany w Państwa placówce

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga preparatu w postaci żelu.

**Pytanie nr 45** wzór umowy,  par. 4 ust. 1 lit. a:

Prosimy o zmianę zapisu z: " za nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki" na " za nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki liczone od wartości niedostarczonego towaru"

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 46** wzór umowy par. 4 ust. 1 lit. b

Prosimy o zmianę zapisu z: " za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w przedmiocie umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki" na " za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w przedmiocie umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki liczone od wartości reklamowanego towaru".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 47** wzór umowy par. 4 ust. 1 lit. c

Prosimy o zmianę zapisu z : "w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty Wykonawcy" na "w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 48 Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z polipropylenu/polietylenu o gramaturze 63g.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, Zamawiający wymaga kombinezonów zapewniającą pełną ochronę personelu medycznego przed działaniem Covid-19, który spełnia normę 14126 oraz nie przepuszcza aerozoli oraz cieczy na bazie wody.

**Pytanie nr 49** Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek, które są środkiem ochrony indywidualnej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 50** Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek o skuteczności filtracji 98%

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 51** Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek w rozmiarze 17,5x9,5cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 52** Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 10g/m2.,kolor niebieski

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 53 Pakiet 17 poz.2-4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 54**

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty na półmaski silikonowe - wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji półmaski i filtra głównego? W perspektywie czasu rozwiązanie oszczędniejsze niż półmaski jednorazowe, doskonałe uszczelnienie twarzy co daje bardzo wysoki współczynnik ochrony, Wysokowydajny filtr przeciwpyłowy P3 R, każdy filtr przetestowany pod kątem skuteczności filtrowania 99,997% dla bardzo małych cząstek, takich jak bakterie i wirusy. Zestawy półmaski z filtrem, W załączniku karta katalogowa.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 55**

Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie 1: a) kombinezon innego producenta niż Tyvek, który spełnia normę 14126 oraz nie przepuszcza aerozoli oraz cieczy na bazie wody? b) kombinezon o innej gramaturze, który spełnia normę 14126 oraz nie przepuszcza aerozoli oraz cieczy na bazie wody ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę jeżeli kombinezony zapewniają pełną ochronę personelu medycznego przed działaniem Covid-19.

**Pytanie nr 56**

Czy zamawiający dopuszcza zakup produktów wymienionych w zadaniu nr 1,2,3,5,6 na stawce vat 23%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że wyroby spełniają normy medyczne.

**Pytanie nr 57**

Czy zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 6 rękawice nitrylowe pakowane po 150 sztuk w jednym opakowaniu? Sumaryczna ilość rękawiczek będzie taka sama tj 114900sztuk

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że wyroby spełniają normy medyczne.

**Pytanie nr 58**

dot. zadania 2 Półmaska ochronna FFP2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z maską FFP2 bez zaworu, czyli maską o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 Takich właściwości nie posiadają maski zawierające zawór oddechowy (pozwalający na swobodne oddychanie jednak nie chroniący pacjenta i otoczenia przed zakażeniem).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 59**

dot. zadania 2 3 Półmaska ochronna FFP2, Półmaska ochronna FFP3

Czy Zamawiający wymaga aby maski FFP2 oraz FFP3 były zarejestrowane jako wyrób medyczny objęty 8 % stawką podatku VAT? Wymóg rejestracji maski jako produkt medyczny daje Zamawiającemu możliwość użytkowania jej w procedurach medycznych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza inną stawkę VAT pod warunkiem że wyroby spełniają normy medyczne.

**Pytanie nr 60**

dot. zadania 2,3 Półmaska ochronna FFP2, Półmaska ochronna FFP3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie, dla zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym?.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 61**

dot. zadania 2,3 Półmaska ochronna FFP2, Półmaska ochronna FFP3

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga masek przeznaczonych dla personelu medycznego.

**Pytanie nr 62**

dot. zadania 2,3 Półmaska ochronna FFP2, Półmaska ochronna FFP3

Czy Zamawiający wymaga masek FFP2 oraz FFP3 o podwójnej ochronie spełniających normę PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodnych z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Maski spełniające powyższe normy charakteryzują się ochroną pasywno – aktywną czyli ochronią zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

 **TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZESUNIETY NA DZIEN 21-10-2020R.**