Wrocław, dnia 18.11.2020r.

ZP\_2\_Zasada Konkurencyjności\_2020

**PYTANIA I ODPOWIEDZI - 2**

Dotyczy postępowania na : **Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (3 zadania).**

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, że wpłynęły **kolejne pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, sygnat. postęp. : ZP\_2\_Zasada konkurencyjności/2020, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Zestaw nr 1:**

W związku z udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania:

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup trzech urządzeń do dezynfekcji prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, a nie w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie jest wymagane.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Nie.**

**Dotyczy Parametry Techniczne dla Urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru:**

1. Czy zamawiający dopuści, aby dekontaminacja była przeprowadzana w oparciu o środek o zawartości nadtlenku wodoru w stężeniu roboczym 7,5%?

Uzasadnienie: Dla oferowanego urządzenia środek kompatybilny o stężeniu nadtlenku wodoru 7,5% posiada badania potwierdzające skuteczność bakteriobójczości, grzybobójczości, drożdżakobójczości, sporobójczości oraz wirusobójczości.

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Dotyczy Parametry Techniczne dla Urządzenie do zamgławiania pomieszczeń:**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące środek do dezynfekcji na bazie nadtlenku wodoru wraz z jonami srebra o stężeniu 3% w butelkach 1l oraz 5l?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu