Wrocław, dnia 20.11.2020r.

ZP\_2\_Zasada Konkurencyjności\_2020

**PYTANIA I ODPOWIEDZI -3**

Dotyczy postępowania na : **Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (3 zadania).**

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, sygnat. postęp. : ZP\_2\_Zasada konkurencyjności/2020, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Zestaw nr 1:**

 Dotyczy Zadania nr 1- Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i anestezjologicznych- Zestawienie parametrów:

1. Dot. pkt. 3- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „pełna kompatybilność z już posiadanym sprzętem”? Czy chodzi, tak jak jest zapisane w p. 3 SIWZ o wymiary zewnętrzne umożliwiające montaż w istniejącej wnęce?

**Odpowiedź: Tak. Chodzi o wymiary zewnętrzne oraz wykorzystanie istniejących przyłączy wody , prądu, etc.**

2. Dot. pkt. 14- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga min. dwustopniowego systemu filtracji, z czego ostatni stopień jest filtrem absolutnym HEPA klasy min. H14

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga spełnienia powyższego rozwiązania.**

3. Dot. pkt. 21- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie jako „istotne elementy” urządzenia, których naprawa skutkować może koniecznością wymiany urządzenia na nowe.

**Odpowiedź: Istotny element – część lub podzespół, bez którego urządzenie nie może pracować w żadnym, nawet ograniczonym zakresie, a którego wartość rynkowa przekracza 20% wartości urządzenia.**

 (-) Paweł Błasiak

 DYREKTOR

 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu