Wrocław, dnia 22.10.2021r.

ZP\_2092021\_Zasada konkurencyjności\_2021

**PYTANIA I ODPOWIEDZI – cz. IV**

Dotyczy postępowania na : **Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania).**

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, że wpłynęły kolejne pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, ZP\_2092021\_Zasada konkurencyjności\_2021, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Zestaw nr 1:**

**Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach w pytaniach od 1 do 19:**

1. Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘’

2. Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji

3. Adapter wideolaryngoskopu wyposażony żródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptery dla dorosłych.

4. Wskaźnik stanu naładowania baterii.

5. Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.

6. System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.

7. Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.

8. Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rozwiązań.**

**Zestaw nr 2:**

Proszę o dopuszczenie urządzenia, którego rozdzielczość nagrywania filmów/robienia zdjęć w Rozdzielczości HD, która jest wyższa niż wymagana rozdzielczość wyświetlacza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu