

 NZ………../2021 Wrocław 07-04-2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ \_ nr 5**

**- do udzielonych wcześniej odpowiedzi na pytania**

Dotyczy postępowania na: **„Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (17 zadań)”,** sygn. postęp. ZP/TP-02/2021. *(Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19")*

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły pytania do udzielonych już wcześniej wyjaśnień do SWZ** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW PYTAŃ NR 1:**

Po edycji specyfikacji dozowników zamawiający podzielił urządzenia na dwa typy bez uchwytu i z uchwytem. Z opisu wynika , że oba warianty mają mieć uchwyt szynowy. Proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

**Dozownik tlenowy 41 szt. bez uchwytu**

**Dozownik tlenowy z uchwytem 40 szt.**

**ZESTAW PYTAŃ NR 2:**

W związku z otrzymanymi odpowiedziami na pytania z dnia 30.03.2021 r., które wprowadziły zmianę w przedmiocie zamówienia w zakresie zadania Nr 11, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień.

**Zadanie Nr 11 Reduktor tlenowy 1**. W związku z tym, iż Zamawiający wprowadził wymóg zaoferowania do reduktora tlenu również przepływomierza, prosimy o rezygnację z wymogu regulowanego ciśnienia wyjściowego (Lp. 4) Pragniemy wyjaśnić, że ciśnienie wyjściowe jest ustawione fabrycznie na wartość skorelowaną z dołączonym i wyskalowanym przy tym ciśnieniu przepływomierzem. Zmiana ciśnienia ( zwiększenie lub zmniejszenie ) spowodowałoby zafałszowanie regulowanego na przepływomierzu przepływu minutowego. W świetle powyższego żądanie regulowanego ciśnienia wyjściowego na reduktorze nie znajduje uzasadnienia. Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji ciśnienia wyjściowego na reduktorze z przepływomierzem.

**Odpowiedź:**

**REZYGNUJEMY.**

 (-) Paweł Błasiak

 DYREKTOR

 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu