

NZ………../2021 Wrocław 07-04-2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ \_nr 4**

Dotyczy postępowania na: **„Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (17 zadań)”,** sygn. postęp. ZP/TP-02/2021. *(Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19")*

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły zadane w terminie kolejne pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW PYTAŃ NR 1:**

Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na pytania do : Zad. nr 13 – **Wideolaryngoskop z wyposażeniem – różne rodzaje** – **2 szt.**

**Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach w pytaniach od 1 do 19:**

1. Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘’

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie.**

1. Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie.**

1. Adapter wideolaryngoskopu wyposażony żródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptery dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie.**

1. Wskaźnik stanu naładowania baterii.

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak.**

1. Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie.**

1. System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zdanie 1: Nie**

**Zdanie 2: Tak.**

1. Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g ( w zależności od rozmiaru łyżki)

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak.**

1. Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak.**

1. Na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych w rozmiarze 1,2 i 3- po 5 szt.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie.**

1. Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak.**

1. Instrukcja obsługi i menu w języku polskim

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak.**

1. Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak.**



(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu