Wrocław dnia: 2021-06-24

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Dostawa środków opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/TP/05/2021.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Pakiet 8 pozycja 1   1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o wymiarach 100 x 220 cm, z rdzeniem chłonnym o wymiarach 50 x 180 cm i całkowitej chłonności 4.500 ml?   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  Pakiet 8 pozycja 2   1. Czy Zamawiający wymaga wyceny prześcieradeł o minimalnej chłonności 1000 ml?   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.   1. Czy Zamawiający wymaga wyceny prześcieradeł z warstwą absorbującą wykonaną z celulozy typu Airlaid?   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.   1. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach 80 x 210 cm?   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza. |
| **Pytanie nr 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maści z jodyną kadeksomerową o pojemności 40g  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, bez przeliczania czyli 4szt. |
| **Pytanie nr 3**  **Pakiet 1 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści gazę jałową o powierzchni 1m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 3**  Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 4**  Czy Zamawiający dopuści kompresy 5cmx5cm x 2 kompresy x 50 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, ilość saszetek bez zmian, bez przeliczenie ilość saszetek.  **Pakiet 1 poz. 5**  Czy Zamawiający dopuści kompresy 5cmx5cm x min.2 kompresy x 50 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 6**  Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5 cm x 7,5 cm x 2 kompresy x 50 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 7**  Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 cm x 10 cm x 2 kompresy x 50 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 12**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompresy pakowane a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody.  **Pakiet 1 poz. 12**  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kompresy były przewiązywane po 10 sztuk? Zgoda zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody.  **Pakiet 1 poz. 16**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na samoprzylepny jałowy opatrunek pakowany a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 19**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podani ceny za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 20, 22**  Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu.  **Pakiet 1 poz. 20-22**  Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 24**  Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe sterylne o wymiarach 40cm x 40cm pakowane a’1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 25**  Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu opakowania z dwoma samoprzylepnymi naklejkami do dokumentacji.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wymaga min. jedną naklejkę.  **Pakiet 1 poz. 25**  Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt bądź a’3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody.  **Pakiet 1 poz. 26**  Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 15-35mm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody na rozmiar 15-35 mm. a dopuszcza roz. 25-45 mm.  **Pakiet 1 poz. 27**  Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 25-45mm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody.  **Pakiet 1 poz. 27**  Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 40-65mm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 28**  Czy Zamawiający dopuści tupfery kule 25cmx25cm x (8x250 sztuk) z przeliczeniem zamawianych opakowań spełniające pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 28**  Czy Zamawiający dopuści tupfery kule 20cmx20cm x (24x250 sztuk) z przeliczeniem zamawianych opakowań spełniające pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 28**  Czy Zamawiający dopuści tupfery kule 30cmx30cm x (10x100 sztuk) z przeliczeniem zamawianych opakowań spełniające pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 30**  Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełna, 50% wiskoza?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1-2, 4-8, 17**  Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z centymetrem papierowym do mierzenia noworodka o wymiarach 1 x 100 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z zaciskaczem do pępowiny 5 cm, białym, plastikowym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z nożyczkami metalowymi do cięcia krocza BRAUN-STADLER 14,5 cm, zagięte ostro-tępe?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z nożyczkami metalowymi do cięcia pępowiny min. 10,5 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z pojemnikiem plastikowym 500 ml, niebieski, śr. 12,5 cm, wysokość 6 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z osłoną na kończynę z włókniny typu TMS 120 x 70 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z serwetą 150 x 100 cm (zamiast 150 x 90 cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw z serwetą 80 x 60 cm z włókniny spunlace 40g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw z serwetą z laminatu dwuwarstwowego PP + PE gramatura 60g/m2, o rozmiarze 90 x 120 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 3**  Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o gramaturze 40g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 3**  Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o gramaturze 60g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 4**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw zabiegowy z serwetą włókninową 50 x 75 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 4**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw zabiegowy sterylizowany tlenkiem etylenu?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 5**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z serwetą 50 z 70 cm (zamiast 45 x 75 cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 5**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z serwetą 50 x 75 cm z centralnym otworem 6 x 8 cm (w miejsce serwety 45 x 75 cm z otworem 8 cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 5**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z imadłem metalowym 15 cm (zamiast 13 cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 5**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego w opakowaniu typu folia-papier?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem uzupełnienia zestawu o kubek lub miseczkę o poj.250 ml.  **Pakiet 7, poz. 7**  Czy Zamawiający dopuści nożyczki proste tępo-tępe 15 cm, zapakowane pojedynczo z kompresem włókninowym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 8**  Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną metalową 14,5 cm, zapakowaną pojedynczo z kompresem włókninowym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 9**  Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim, w rozmiarze: 100 x 225cm, z wkładem chłonnym: 50 x 208 cm, z marginesami wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.    **Pakiet 7 poz. 9**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 9**  Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent SuperCore umożliwiającym trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukującym zapach o chłonności min. 1600 ml?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.  **Pakiet 7 poz. 9**  Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’56 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 10**  Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 150 x 100 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 11**  Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 75 x 90 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 13**  Czy Zamawiający dopuści serwetę z 4 etykietami samoprzylepnymi?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 14**  Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 17**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania z serwetą z włókniny celulozowo-polietylenowej o gramaturze min. 42g/m2 w rozmiarze 50 x 70 cm? (w miejsce serwety o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 50x60cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 17**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm, bez rozcięcia? (w miejsce serwety o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 50x60cm, z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 17**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm z rozcięciem do dłuższego boku? (w miejsce serwety o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 50x60cm, z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem)  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 7, poz. 17**  Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania w opakowaniu typu folia – papier?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 8, poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim, w rozmiarze: 100 x 225cm, z wkładem chłonnym: 50 x 208 cm, z marginesami wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 8 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 8 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z papieru (23 g/m2) laminowanego folią (17 g/m2) wzmocnione, w rozmiarze 80 x 210 cm, miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.  **Pakiet 8 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 11 poz. 1**  Czy Zamawiający dopuści elastyczny przylepiec do drenów posiadający trójstopniowy system aplikacji?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 11 poz. 3**  Czy Zamawiający dopuści plaster sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z folii polietylenowej w rozmiarze 31x72mm i wkładem chłonnym 18x25mm wykonanym z wysokochłonnych włókien (SAF)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 11 poz. 3**  Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza. |
| **Pytanie nr 4**  **Pakiet nr 1**  **Poz. 1, 31 –** Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie materiałów opatrunkowych.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody  2. **Poz. 4 -** czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:  kompresów gazowych jałowych, 17nitkowych, 12warstwowych bez podwiniętych brzegów w rozmiarze 5x5cm pakowanych w opakowania 25 x 1 szt. ( każdy z kompresów pakowany indywidulanie) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości  lub  kompresów gazowych jałowych, 17nitkowych, 8 warstwowych bez podwiniętych brzegów w rozmiarze 5x5cm pakowanych w opakowanie 3 x 1 sztuka ( każdy z kompresów pakowany indywidulanie) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Poz. 11-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w pojedyncze opakowanie jednostkowe z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody.  **lub**  kompresów gazowych pakowanych w podwójne opakowanie jednostkowe (każde z pojedynczą samoprzylepną etykietą kontrolną) a’ 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Poz. 12 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w podwójne opakowanie jednostkowe, każde z pojedynczą samoprzylepną etykietą kontrolną?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  lub  kompresów gazowych pakowanych w pojedyncze opakowanie jednostkowe z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie dopuszcza.  **Poz. 14 –** Czy Zamawiający, ze względu na dużą szerokość produktu, oczekuje zaoferowania opaski elastycznej pakowanej łącznie z 2 zapinkami?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak  **Poz. 17 –** czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego w opakowanie a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Poz. 20-22** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane przylepce nawinięte były na szpulę z ogranicznikami chroniącymi je przed zabrudzeniami oraz posiadały nazwę produktu na szpuli co umożliwia ich łatwiejszą identyfikację?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Poz. 20-22** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane przylepce pakowane były indywidualnie a’ 1 szt. w kartonik chroniący przed zabrudzeniem i zawierający pełną identyfikację produktu?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Poz. 24 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w rozmiarze 30cmx33cm? Pozostałe parametry bez zmian.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Poz. 25**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych pakowanych w pojedyncze opakowanie jednostkowe z jedną samoprzylepną etykietą kontrolną?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Poz. 26 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego elastycznego rękawa opatrunkowego podtrzymującego na dłoń, rękę i głowę dziecka, w rozmiarze 3 cm x 25 m (11,6m w stanie nierozciągniętym)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak  **Poz. 27 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego elastycznego rękawa opatrunkowego podtrzymującego na nogę, stopę, tułów dziecka, w rozmiarze 5 cm x 25 m (11,6m w stanie nierozciągniętym)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak  **Poz. 26-27 –** czy Zamawiający oczekuje aby siatkowe, elastyczne rękawy opatrunkowe posiadały w swoim składzie min. 60% bawełny?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Poz. 28 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnych tupferów w kształcie kuli w rozmiarze 24cm x 24cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wymaga min. 25 cm x25 cm , dopuszczamy 48 cm x 24 cm.  **Poz. 29**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów pakowanych w podwójne opakowanie jednostkowe, każde z pojedynczą samoprzylepną etykietą kontrolną? Pozostałe parametry bez zmian.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak  **Poz. nr 30 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty opatrunkowej zawierającej w swoim składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Poz. nr 32 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty celulozowej bielonej w arkuszach dopuszczonej do obrotu jako wyrób higieniczny i w związku z tym posiadający stawkę VAT 23%?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Nie  **PROJEKT UMOWY**  18. **§ 8, ust. 1-5-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obliczanie ich wartości w następujący sposób:  **§ 8, ust. 1** do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy  **§ 8, ust. 2** do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia  **§ 8, ust. 3** do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia  **§ 8, ust. 4** do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy  **§ 8, ust. 5** do kwoty 30% ogólnej wartości umowy  Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody. |
| **Pytanie nr 5**  **Pakiet 1 poz. 4-7, 11-12:**  Czy Zamawiający wymaga dla bezpiecznego wyrobu medycznego do procedur inwazyjnych trwających powyżej 60 minut tj. klasyfikacji w kl II reg. 7 ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  W pakiecie nr 1 poz. 2, 4-7,11-12, 25, 29 wymagamy klasyfikacji w kl. II reg.7.  **Pakiet 1 poz. 4-7, 11-12:**  Czy Zamawiający wymaga aby wyroby posiadały zwalidowany proces sterylizacji i w związku z tym wymaga dołączenia raportu z walidacji procesu sterylizacji do oferty?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, do pozycji 2, 4-7,11,12,25, 29  **Pakiet 1 poz. 4:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 5cm x 5cm x 1kompr. w sasz. x 500sasz. w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianych ilości , pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 14:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski z 2 zapinkami?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 16:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego jałowego opatrunku z materiałem chłonnym w centralnej części pakowanego a’100 szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 17:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego jałowego opatrunku z materiałem chłonnym w centralnej części pakowanego a’50 szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 20:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 2,5 cm x 9,14 m, z przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 22:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 2,5 cm x 9,14 m, z przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 23:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych po 18 szt. z przeliczeniem ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 24:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych w rozmiarze 50cm x 40cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1, poz. 25:**  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety gazowe a5sztuk, pakowane w pojedyncze opakowanie, które zawiera 2 samoprzylepne metki identyfikujące wyrób? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pakiet 1 poz. 26-27:**  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych, elastycznych rękawów opatrunkowych podtrzymujących, gdzie długość rękawa w stanie relaksacyjnym jest inna (większa niż 10 m), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 28:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów kuli w rozmiarze 30cm x 30cm x 50 szt. z przeliczeniem ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 29:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów kuli wykonanych z gazy 17 nitkowej?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 1 poz. 30:**  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania watę o składzie bawełna 100% ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wyraża zgody.  **Pakiet 7, poz. 1:**  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do porodu o następujących różnicach:  - 1 szt. NOŻYCZKI METALOWE DO CIĘCIA KROCZA 14,5CM BRAUN-STADLER ZAGIĘTE TĘPO-TĘPE ZNACZONE KOLOREM w miejsce 1 x nożyczki metalowe do cięcia krocza 18cm Waldmann, zagięte ostro-tępe  - 2 szt. zacisk biały do pępowiny w rozmiarze 5,5 cm w miejsce 2 x zacisk do pępowiny 5,3cm plastikowy niebieski  - 1 szt. POJEMNIK PLASTIKOWY TYPU NERKA 700ML 25X10,5X5CM ze skalą NIEBIESKI w miejsce 1 x pojemnik tekturowy typu nerka 500ml 25x15x4cm  - 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny SMS w miejsce 1 x pokrowiec na kończynę TMS  Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 7 poz. 4:**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylizowanego tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę.  **Pakiet 7, poz. 6:**  Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga 10 szt.- kompres z gazy 17 N, 7,5x7,5cm ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wymaga.  **Pakiet 7, poz. 8:**  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę chirurgiczną metalową jednorazową o dł. 15 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza.  **Pytanie dot. projektu umowy:**   1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak   1. Czy Zamawiający w § 8 ust. 2 zgodzi się na obniżenie kary umownej na następujący sposób:   2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie naruszenia uzgodnionych, w § 1 ust. 5 terminów dostaw, również w przypadku reklamacji dostaw w wysokości 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala, w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający nie wyraża zgody.** |
|  |

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1, poz. 13-15

Czy zamawiający wydzieli poz.13-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Ra-cjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złoże-nie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

pakiet 1, poz. 13

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 1, poz. 14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 1, poz. 8-10

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Ra-cjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złoże-nie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 4 poz. 1, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego x10szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie hydrożelowego wypełniacza do leczenia ran, pakowanego pojedynczo, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej (10%), wysokochłonnej warstwy środkowej (70%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (20%),  zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %, gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny (o wymiarach 50x206 ±3 cm) otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiając dopuszcza.

Pakiet 8, poz. 2

Pyt.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %, gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm, wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej (10%), wysokochłonnej warstwy środkowej (70%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (20%),  zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %, gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny (o wymiarach 50x206 ±3 cm) otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 8,

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach: serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej (10%), wysokochłonnej warstwy środkowej (70%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (20%),  zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %, gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny (o wymiarach 50x206 ±3 cm) otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach: serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %, gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm, wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach: serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %, gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm, wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o poniższych parametrach: serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej (10%), wysokochłonnej warstwy środkowej (70%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (20%),  zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %, gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%), wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny (o wymiarach 50x206 ±3 cm) otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Pakowana po 20 sztuk/karton

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm); produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta, wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485; gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm); produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta, wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485; gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §1, ust. 6**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacją zapisu zawartego w §1, ust. 6 wzoru umowy na następujący:

*„6. W przypadku nie zrealizowania całości zamówienia lub jego części w terminie o którym mowa §1 ust.5, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem brakującego asortymentu będącego przedmiotem umowy u innych dostawców. Zamawiający wystawia wówczas dokument obciążający Wykonawcę ze wskazaniem tytułu obciążenia, do którego będzie dołączona kserokopia dokumentu zakupu. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §1, ust. 12,**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacją zapisów zawartych w §1, ust. 12 wzoru umowy na następujące:

*„ 12.W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment z poszczególnych pakietów, a zaistnieje uzasadniona potrzeba Zamawiającego, strony dopuszczają pod warunkiem wyrażenia obopólnej zgody możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej tożsamego asortymentu.”*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §8, ust. 1**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisów na następujące:

*„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 7 poniżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dot. Wzoru umowy – zał. 4, §8, ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisów na następujące:

*„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie naruszenia uzgodnionych, w § 1 ust. 5 terminów dostaw, również w przypadku reklamacji dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala, w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki.”*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza

we Wrocławiu

(-) Mariusz Sidor