NZ………../2022 Wrocław, 07-04-2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 4**

## Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **„Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (8 zadań).”,** sygn. postęp. ZP/TP- 03/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły następne pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytania do Zadania nr 6: Aparaty do znieczulenia 2 szt (monitor) :**

Szanowni Państwo, w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacją punktu 114 przesyłamy pytanie dodatkowe. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114. | Maksymalna liczba napraw, które powodują wyłączenie aparatu z użytkowania na dłużej niż 5 dni roboczych – skutkująca wymianą aparatu na nowy. | 5 |

Ryzyko wystąpienia 5 dowolnych usterek /napraw aparatu w okresie użytkowania przez 3 lata (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego) jest znaczące i wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. Awarii mogą ulec elementy nieistotne, które nie mają wpływu na ogólne działanie urządzenia np. klapka, uchwyt, blat, gałka, uszczelka itp.

Opisany wymóg wymiany całego urządzenia po dowolnych 5 naprawach powoduje, iż Wykonawca jest zmuszony oszacować dodatkowe ryzyko oraz uwzględnić możliwość wymiany aparatu na nowy w okresie 3 lat. Może to spowodować wzrost ceny o co najmniej 50% wartości całego aparatu.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu Wykonawcy, co chroni słuszny interes Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający zmienia zapis punktu 114 na: Maksymalna liczba 5 napraw, powodujących wyłączenie aparatu z użytkowania na okres dłuższy niż 3 dni robocze, skutkująca wymianą aparatu na nowy.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu