NZ………../2022 Wrocław, 19-04-2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 6**

**oraz sprostowanie odpowiedzi do pytania nr 2 zestaw nr 2 z dn. 14.04.2022r.**

## Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **„Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (8 zadań).”,** sygn. postęp. ZP/TP- 03/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły następne pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW NR 1:**

**Pytania do Zadania nr 6: Aparaty do znieczulenia 2 szt**

Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, wysokiej klasy kardiomonitor, obsługiwany wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.**

**oraz sprostowanie odpowiedzi do pytania nr 2 zestaw nr 2 z dn. 14.04.2022r. , o treści:**

1. Pkt 66. Czy Zamawiający dopuści obsługę kardiomonitora przez ekran dotykowy, bez obsługi za pomocą pokrętła.

**Jest:**

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Powinno być:**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, nie wymagając jego spełnienia.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu