Wrocław dnia: 2022-04-29

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/TP/05/2022/.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**pytanie do zadania nr 13 :Czy Zamawiający dopuści Akoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie alkohol etylowy, 80 gr w 100 gr preparatu. Przeznaczony do skóry wrażliwej , przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Opakowanie 1L pasujące do dozowników TLD. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek ; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek. B,V,F Tbc 30 sek. Skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno , Noro ( Norowirus mysi ) , Rota, RSV , Vaccinia w 30 sek?”**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.  |
| **Pytanie nr 2**Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowane w opakowaniach 1 l do systemu zamkniętego. W przypadku dopuszczenia wyżej wymienionego środka Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania dozowników dedykowanych do systemu zamkniętego. Prosimy o podanie liczby dozowników których wymaga Zamawiający. Zdjęcia dozownika poniżej:**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu dozowania z uwagi iż jest to postępowanie na dodatkowe produkty. Zamawiający na dzień obecny jest związany umową przetargową.  |
| **Pytanie nr 3** **Pytanie nr 1 – dotyczy zadanie 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków w kształcie beretu wykonanych z materiału PPSB o gramaturze 17-20g/m2, zakończonych lekką, nieuciskająca gumką. Rozmiar uniwersalny o średnicy ok. 53 cm. Opakowanie handlowe: worek foliowy zawierający 100 sztuk. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. **Pytanie nr 2 – dotyczy zadanie 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) – potwierdzony certyfikatem z CIOP-PIB oraz zgodny z normą EN 13795-2:2019 Cechy produktu: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2 − lamowany pod szyją, − zapinany na rzep, który znajduje się na plecach, − wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha, − w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. - fartuch w kolorze białym. - oferowane rozmiary: L, XL. - oznakowanie znakiem CE - pakowany po 10 szt. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.  |
| **Pytanie nr 4****Pytanie 1, dotyczy Pakiet 9**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w kolorach niebieskim i zielonym?**Reszta parametrów zgodna z SWZ”****Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. **Pytanie 2, dotyczy Pakiet 10** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha sterylnego czy niesterylnego?**Reszta parametrów zgodna z SWZ”****Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z opisem - fartucha niesterylnego |
| **Pytanie nr 5**Prosimy o modyfikację §4 ust. 1 wzoru umowy na następujący:" 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości:a) za nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki; b) za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w przedmiocie umowy w wysokości 0,5% reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki;c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy".**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi iż dostawa jest jednorazowa. |
| **Pytanie nr 6**Zadanie 1Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 63 g/m², w kolorze białym z niebieskim oklejeniem szwów, wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką, będący środkiem ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B; spełnione normy i poziomy ochrony:- EN ISO 13688:2013, - typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, - typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, - typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), - EN 1149-5:2008, - EN 14325:2018?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. Zadanie 4Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 600 opakowań? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a 50 szt. i poprawę ilości opakowań na 600. ( Należy wówczas poprawić w formularzu cenowym). Zadanie 6Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 16523-1, jako norma równoważną do EN 374-3?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. Zadanie 10Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. Zadanie 10Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 10Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. Zadanie 11Czy Zamawiający dopuści osłony na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m2, ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane o wysokości 48cm i długości podeszwy 38cm? Zdjęcie poglądowe poniżej.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.  |
| **Pytanie nr 7****Dotyczy Pakietu nr 13:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie etanolu 72g w 100 g płynu z zawartością propan-2-ol do 3%, spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pełnego wymaganego spektrum działania i systemu zamkniętego do dozowników TLD. **Pytania do umowy**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 6 i 7 o treści: „6. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.7. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz nie wiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.”**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorazową dostawę. **Pytanie ogólne**W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie dopuszcza dobrowolnego stosowania przelicznika ilości i wielkości opakowań.  |

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 7, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet 10, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 sztuk w folię.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet 10, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy z trokami oraz gumką na wysokości łydki.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet 12, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35 g/m2

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet 12, poz. 1**

Proszę o odstąpienie od wymogu normy EN14126.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet 1, poz. 6-9**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kodem kolorystycznym na opakowaniu zbiorczym.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

 Pytanie nie dotyczy opisu przedmiotu niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 9**

Proszę o udzielenie odpowiedzi w poniższym zakresie: poz. 9-czepki czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min. 16 g, o średnicy po rozciągnięciu ok. 53cm, opakowanie a'100 szt. w opakowaniu foliowym z możliwością wyciągnięcia pojedyńczej sztuki, czepek w kolorze niebieskim?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 13**

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk? Czas dezynfekcji higienicznej dezynfekcji rąk 30 s, chirurgicznej 90s. Na bazie etanolu (83,7g/100g) z odżywczym pantenolem i witaminą E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, bez jodu, chlorheksydyny i związków amonowych. Gotowy do użycia. Skuteczny wobec B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Noro, Rota) **w 15s**., Tbc (M.terrae, M.avium) **w 30s**., V (Adeno, Polio) w **90s**. Produkt biobójczy. Opakowanie 1L wraz z bezpłatnym przekazaniem i montażem wymaganej przez Zamawiającego ilości kompatybilnych dozowników.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu dozowania z uwagi iż jest to postępowanie na dodatkowe produkty. Zamawiający na dzień obecny jest związany umową przetargową.

**Pytanie nr 11**

Czy zamawiający dopuszcza dostawę masek FFP3 bez zaworku spełniające wszystkie inne wymagania ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z dokonaną zmianą zapisów w SWZ zał. nr 5 .

Zamawiający

(-) Paweł Błasiak

Dyrektor