Wrocław dnia: 2022-05-04

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków  do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu” – znak sprawy ZP/TP/05/2022/.

Zamawiający, Dział Administracji i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11 Do SWZ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie różnic wynikających z numeracji pakietów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał poprawy formularza asortymentowo-cenowego zgodnie z zapisami SWZ. – Modyfikacja II z dnia 04-05-2022 Pakiet 6/7 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pakiet nr 7- Rękawice nitrylowe. Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B lub A, zgodnie z normami zapisanych w SWZ. Oznakowanie na opakowaniu zgodnie z obowiązującymi normami. Pozostałe parametry zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pakiet 6/7 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pakiet 6/7 i 7/8 Czy w związku z posiadanym przez Zamawiającego certyfikatem ISO potwierdzającym wysoką jakość wykonywanych usług medycznych Zamawiający będzie oczekiwał, aby producenci oferowanych rękawic posiadali wdrożony i certyfikowany stosem zarzadzania jakością ISO 13485 obejmujący produkcję oferowanych rękawic? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posiada certyfikatu ISO i nie wymaga również jego posiadania od producentów. Pakiet 7/8 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pakiet 7/8 Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje obniżonego poziomu protein, tj <10 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 Za Zadanie nr 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

(-) Paweł Błasiak

Dyrektor