|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp pakietu**  | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia**  |
| **1** | Kombinezon lekki z kapturem do pełnej ochrony.  | Kombinezon ochronny z kapturem Typ 5B/6B Normy EN14126:2005,EN13982,EN13034 i certyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (UE)2016/425-przeciwchemiczna odzież ochrona, kategoria III wykonany z włókniny typu Tyvek (Dupont) lub odpowiednika. Szwy szyte wewnątrz. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Gumka w kapturze wokół twarzy, a także talii. Zamek błyskawiczny wykonany z włókniny Tyvek lub odpowiednik zakryty patką. Kombinezon powinien posiadać instrukcję w języku polskim. Proszę o dołączenie do oferty Certyfikatu CE, Testu Kombinezonu potwierdzającego spełnianie Norm. **Zdjęcia zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim**. |
| **2** | Półmaska ochronna FFP2 | Półmaska ochronna FFP2. Posiada certyfikat ochrony biologicznej, certyfikaty poświadczenia pochodzenia i dopuszczenie na terenie EU Spełnia normy EN149:2001+A1:2009 (na masce powinny być zamieszczone następujące informacje: znak CE z numerem, norma EN149:2001+A1:2009, nazwa producenta, model maski) do oferty powinna być dołączona deklaracja CE, badania potwierdzające normę spełnianą przez maskę, zdjęcia produktu i opakowania zbiorczego. Maska nie powinna mieć przeciwskazań używania jej w sektorze medycznym (np. non medical), maska z gumkami zakładanymi na uszy.**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim** |
| **3** | Półmaska ochronna FFP3 (Zamawiający nie wymaga półmaski z zaworkiem).  | Półmaska ochronna FFP3~~. z zaworkiem~~ Posiada certyfikat ochrony biologicznej, certyfikaty poświadczenia pochodzenia i dopuszczenie na terenie EU. Spełnia normy EN149:2001+A1:2009 (na masce powinny być następujące informacje: znak CE z numerem, norma EN149:2001+A1:2009, nazwa producenta, model maski). Do oferty powinna być dołączona deklaracja CE, badania potwierdzające normę spełnianą przez maskę, zdjęcia produktu i opakowania zbiorczego. Maska nie powinna mieć przeciwskazań używania jej w sektorze medycznym (np. non medical), maska z gumkami zakładanymi na uszy.**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim** |
| **4** | Maski chirurgiczne | Maseczki ochronne/chirurgiczne. Z gumkami na uszy, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie do kształtu twarzy, posiadająca certyfikat ochrony biologicznej, certyfikaty poświadczenia pochodzenia i dopuszczenie na terenie EU. Klasyfikacja produktu jest zgodna z normą 14683.Produkt ma być medyczny. Dokumenty wymagane: karta produktu, potwierdzenie, że produkt spełnia normy, test z filtracji, zgłoszenie lub potwierdzenie URLP ,zdjęcie oferowanego produktu i opakowania zbiorczego. W opakowaniu (50sz.)**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim** |
| **5** | Gogle ochronne | Gogle ochronne medyczne. Wykonane z ultra lekkiej i miękkiej ramki z PVC, przezroczyste, wyposażone we wzmocnione soczewki z poliwęglanu, powłokę zapobiegającą parowaniu. Spełniają normy: PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001); PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001), posiadają deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim** |
| **6** | Przyłbica chroniąca oczy | Prosta i lekka konstrukcja nagłowia z możliwością regulacji i dopasowania do kształtu głowy użytkownika.  wysokiej jakości uchylna **przyłbica ochronna** znajduje zastosowanie jako uzupełniający element odzieży ochronnej **zmniejszający ryzyko związane z zakażeniami** przenoszonymi drogą kropelkową **chroni** błony śluzowe ust, oczu i nosa przed kontaktem z zanieczyszczonymi dłońmi czy przedmiotami oraz drobnymi urazami mechanicznymi pasek przytrzymujący **posiada wyklejkę z wygodnej pianki**, która zapewnia komfort noszenia **tarczę ochronną przyłbicy** (szybkę) można, dzięki plastikowym pokrętłom unosić i opuszczać bez dotykania frontowej powierzchni tarczy produkt **spełnia wymagania normy PN-EN** 166:2005 oraz posiada pozytywną opinię centralnego instytutu ochrony pracy**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim****Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim** |
| **7** | Rękawice wewnętrzne do kombinezonu - w tym nitrylowe opakowanie 100 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe diagnostyczne, niesterylne spełniające min. Normy EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-3. AQL max 1.5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.Do oferty należy załączyć **zgłoszenie wyrobu medycznego** ( jeżeli klasa wyrobu na to nie wskazuje) do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych ,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania ( ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych . Dz. U nr 107 poz. 679 ze zm) **foldery ze zdjęciem oferowanego produktu /opakowania**, kartę produktu, zgłoszenie lub potwierdzenie URLP w opakowaniu ( 100szt).Rozmiary S,M,L,XL.**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim.** |
| **8** | Rękawice sterylne i chirurgiczne (para) | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, pakowane po jednej parze w opakowaniu, kształt anatomiczny. Zgodnie z normą EN 455-1,2,3. **Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim.** |
| **9** | Ubranie operacyjne (komplet) | Jednorazowy komplet niejałowy z włókniny/ bluza spodnie/ do zabiegów operacyjnych w kolorze niebieskim w rozmiarach S, M, L, XL, XXL**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim.** |
| **10** | Czepki | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim.** |
| **11** | Obuwie ochronne do kombinezonu typu Tyvek (para) | Ochraniacze na obuwie wysokie (para). Wysokość min. 45 cm - (+-3cm) jako uzupełnienie kombinezonów ochronnych. Ochraniacze na buty jednokrotnego użytku, wykonane z laminatu mikroporowatego, podeszwa antypoślizgowa z warstwy PCV, wykończone elastyczną gumką ściągającą na poziomie łydek; dopasowanie ochraniaczy na nodze sznurowadłami, materiał o właściwościach antystatycznych i niepylących. Rozmiar uniwersalny. Wysokość ochraniacza na buty około 45 cm +/- 3cm. Kolor biały. Ochraniacz typu Tyvek.**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim.** |
| **12** | Wodoodporny fartuch z długim rękawem np. Chirurgiczny | Fartuch operacyjny specjal (barierowy) niesterylny Spełnia normy EN14126, EN13795:2007. Fartuch chirurgiczny do mokrych zabiegów, wykonany z włókniny typu SMS min 40 g.Rozmiar : L - XL.**Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim.** |
| **13** | Środek do dezynfekcji rąk 1l  | Preparat alkoholowego do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu .Czas dezynfekcji higienicznej dezynfekcji rąk 30 s, chirurgicznej do 90s. Na bazie etanolu, o zawartości min 72-g w 100 g płynu i innej substancji czynnej (izopropanol – min.7,5g/100g) bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków amonowych. Zawierający składniki natłuszczające i nawilżające. Nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B(Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Polio, Rota) w czasie 30 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie 1 L w systemie zamkniętym. Preparat pasujący do dozowników TLD. **Zdjęcia/folder zaproponowanego produktu wszystkie dokumenty należy dołączyć w języku polskim** |  |