NZ………../2022 Wrocław, 12-05-2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **„ Zakup, dostawa, montaż oraz serwis sprzętu specjalistycznego na doposażenie sali porodów naturalnych Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania)”,** sygn. postęp. ZP/TP- 07/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW NR 1:**

1. **Pytanie dotyczy Systemu nadzoru okołoporodowego, Zadanie nr 3 pkt 9**

Zamawiający wymaga dotykowego ekranu kolorowego LCD-TFT, rozdzielczość ekranu minimum 800x600 px, z interfejsem w języku polskim. Pragniemy zauważyć iż Zamawiający nie sprecyzował wielkości ekranu, zatem biorąc pod uwagę ergonomię pracy czy Zamawiający nie powinien wymagać kardiotokografu z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 12 cali?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga kardiotokografu z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 12 cali.**

**ZESTAW NR 2:**

**Pytania do Zadania nr 1: Aparat do resuscytacji noworodka – 1 szt**

1. **SWZ, rozdział 4.1 pkt. 6 i 7 oraz wzór umowy par. 1 ust. 3 oraz par. 2 ust. 2**

Czy w zakresie **Zadania nr 1** Zamawiający dopuści sprzęt wyprodukowany w 2020 roku, po-demonstracyjny i wykorzystywany do próbnych testów?

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zwracamy uwagę, iż w związku z obecną sytuacją na świecie oraz w kraju związaną m.in. z COVID-19 wielu producentów w dalszym ciągu boryka się z brakiem dostępności kluczowych komponentów, krytycznych podzespołów, co opóźnia realizację zleceń.

**Odpowiedź:**

**Tak, dopuszcza się sprzęt wyprodukowany w roku 2020 pod warunkiem, że w przypadku jego trzech istotnych napraw – kolejna naprawa rodzi konieczność wymiany aparatu na nowy.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ, Serwis, pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię na: do 48h w dni robocze, 72h w dni wolne od pracy?

**Odpowiedź:**

**Tak, dopuszcza się na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48h w dni robocze, 72h w dni wolne od prac.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ, Serwis, pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „*Czas naprawy przedmiotu umowy liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego: 3 dni (robocze, od poniedziałku do piątku bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: 7 (roboczych).*”

Zwracamy uwagę, iż w określonych przypadkach zachodzi potrzeba sprowadzenia części wymiennych spoza Polski, co może wydłużyć czas naprawy (transport, odprawa celna) do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

1. **Dotyczy wzoru umowy §2 ust. 1**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

,,Gwarancją nie są objęte:

* + - * 1. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
* eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
* samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
* Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
* uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża na to zgody.**

1. **Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

*,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.*

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża na to zgody.**

1. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.*

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża na to zgodę.**

1. **Dotyczy wzoru umowy § 6**

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w kraju proponujemy dodanie Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża na to zgody.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu