Wrocław dnia: 2022-06-27

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/TP/10/2022.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Pakiet 1 poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 2**  Pakiet 1 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**    **Pytanie nr 3**  Pakiet 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 5cmx5cm x 2 kompresy x 50 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza po 2 kompresy w saszetce, ilość saszetek bez zmian.**  **Pytanie nr 4**  Pakiet 1 poz. 11-12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych jednostkowo w opakowanie papier-folia oraz zbiorczo w kartonik?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SWZ. .**  **Pytanie nr 5**  Pakiet 1 poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 6**  Pakiet 1 poz. 12 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kompresy były przewiązywane po 10 sztuk? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Nie**  **Pytanie nr 7**  Pakiet 1 poz. 22 - Czy Zamawiający ma na myśli 250 sztuk czy 250 opakowań po 25 sztuk?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga 250 opakowań po 25 szt.**  **Pytanie nr 8**  Pakiet 1 poz. 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 9**  Pakiet 1 poz. 23, 25 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 10**  Pakiet 1 poz. 23-25 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych po 12 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 11**  Pakiet 1 poz. 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 25mm x 76mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 12**  Pakiet 1 poz. 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 25mm x 85mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 13**  Pakiet 1 poz. 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za 1 sztukę plastra z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 14**  Pakiet 1 poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z wysokochłonnej włókniny typu spunlace, sterylne, o wymiarach 40cm x 40cm pakowane a’1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 15**  Pakiet 1 poz. 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych jednostkowo w opakowanie papier-folia oraz zbiorczo w kartonik?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**  **Pytanie nr 16**  Pakiet 1 poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 15-35mm oraz długości 10m w stanie spoczynku (25m w stanie rozciągniętym)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Nie**  **Pytanie nr 17**  Pakiet 1 poz. 29 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm oraz długości 10m w stanie spoczynku (25m w stanie rozciągniętym)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 18**  Pakiet 1 poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 40-60mm oraz długości 10m w stanie spoczynku (25m w stanie rozciągniętym)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 19**  Pakiet 1 poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści tupfery kule 25cmx25cm x (8x250 sztuk) z przeliczeniem zamawianych opakowań spełniające pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**    **Pytanie nr 20**  Pakiet 1 poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści tupfery kule 20cmx20cm x (24x250 sztuk) z przeliczeniem zamawianych opakowań spełniające pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Nie**  **Pytanie nr 21**  Pakiet 1 poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści tupfery kule 30cmx30cm x (10x100 sztuk) z przeliczeniem zamawianych opakowań spełniające pozostałe wymagania SWZ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 22**  Pakiet 1 poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 23**  Pakiet 1 poz. 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych jednostkowo w opakowanie papier-folia oraz zbiorczo w kartonik?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**  **Pytanie nr 24**  Pakiet 1 poz. 33 - Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełna, 50% wiskoza?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 25**  Pakiet 8 poz. 1-2, 4-8, 17 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 26**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z centymetrem papierowym do mierzenia noworodka o wymiarach 2,5 x 100 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 27**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z zaciskaczem do pępowiny 5 cm, białym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 28**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z nożyczkami metalowymi do cięcia krocza BRAUN-STADLER 14,5 cm, zagięte?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 29**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z nożyczkami metalowymi do cięcia pępowiny 12 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 30**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z tolerancją wymiarów dla kleszczy plastikowych okienkowych +/- 1 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 31**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z pojemnikiem typu plastikowa nerka 18 x 12 x 3 cm (w miejsce nerki tekturowej)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 32**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z osłoną na kończynę z włókniny typu TMS 120 x 70 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza.**  **Pytanie nr 33**  Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z serwetą 150 x 100 cm (zamiast 150 x 90 cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 34**  Pakiet 8 poz. 1, 2, 4, 17 - Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 35**  Pakiet 8 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw z serwetą 80 x 60 cm z włókniny spunlace 40g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 36**  Pakiet 8 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw z serwetą z laminatu dwuwarstwowego PP + PE gramatura 60g/m2, o rozmiarze 90 x 120 cm (w miejsce serwety 43g/m2 130 x 90 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 37**  Pakiet 8, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o gramaturze 40g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Nie**  **Pytanie nr 38**  Pakiet 8, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o gramaturze 60g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 39**  Pakiet 8 poz. 4- Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw zabiegowy z serwetą 75 x 90 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 40**  Pakiet 8 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw zabiegowy sterylizowany tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 41**  Pakiet 8 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie:  1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m2 foliowo-bibułowa  1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m2 foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm  10 x tupfery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm  10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm  1 x peseta plastikowa 12,5 cm  1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml  1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml  1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa  1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona  1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane  1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm  1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)  1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm  Opakowanie - twardy blister dwukomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak  **Pytanie nr 42**  Pakiet 8 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zmiany opatrunku z pojemnikiem plastikowym typu nerka 800 ml z podziałką, wym. 24,5 x 10 x 5 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 43**  Pakiet 8, poz. 7, 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji (ze względu na niejednorodny charakter asortymentu) i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Nie**  **Pytanie nr 44**  Pakiet 8, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki proste tępo-tępe 15 cm, zapakowane pojedynczo z kompresem włókninowym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 45**  Pakiet 8, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną metalową 14,5 cm, zapakowaną pojedynczo z kompresem włókninowym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 46**  Pakiet 8 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m2, warstwy celulozowej 16 g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m2, niebieskiej folii PE 40 g/m2, o chłonności 3820,18 ml?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SWZ.**  **Pytanie nr 47**  Pakiet 8 poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 48**  Pakiet 8 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent SuperCore umożliwiającym trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukującym zapach o chłonności min. 1600 ml?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 49**  Pakiet 8, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 150x100 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 50**  Pakiet 8, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 75 x 90 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 51**  Pakiet 8, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 4 etykietami samoprzylepnymi?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 52**  Pakiet 8, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm z otworem o średnicy 6 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 53**  Pakiet 8, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści sterylne prześcieradło o wymiarach 150 x 200 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 54**  Pakiet 8, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania z serwetą z włókniny celulozowo-polietylenowej o gramaturze 54g/m2 w rozmiarze 50 x 70 cm? (w miejsce serwety o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 50x60cm)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 55**  Pakiet 8, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm, z rozcięciem? (w miejsce serwety o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 50x60cm, z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Tak**  **Pytanie nr 56**  Pakiet 8, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak  **Pytanie nr 57**  Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m2, warstwy celulozowej 16 g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m2, niebieskiej folii PE 40 g/m2, o chłonności 3820,18 ml?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 58**  Pakiet 9 poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli 250 sztuk podkładów czy 250 opakowań po 10 sztuk?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga 2500 sztuk. ( 250 op. po 10 szt.)**  **Pytanie nr 59**  Pakiet 9 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**  **Pytanie nr 60**  Pakiet 9 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z papieru (23 g/m2) laminowanego folią (17 g/m2) wzmocnione, w rozmiarze 80 x 210 cm, miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza**  **Pytanie nr 61**  Pakiet 9 poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli 40 sztuk prześcieradeł czy 40 opakowań po 25 sztuk?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **40 opakowań po 25 szt.**  **Pytanie nr 62**  Pakiet 9 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**  **Pytanie nr 63**  Pakiet 12 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści plaster sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z folii polietylenowej w rozmiarze 31x72mm i wkładem chłonnym 18x25mm wykonanym z wysokochłonnych włókien (SAF)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Zamawiający dopuszcza** |

**Pytanie nr 64**

Pakiet 9, poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła chłonne, transportowe (udźwig do 150 kg / 1 min.) w rozmiarze 100 x 220 cm, rozmiar warstwy chłonnej 50 x 180 cm, chłonność całkowita 4.500 ml?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65**

Do Umowy § 8 pkt. 2 i 3 Prosimy o zmianę zgodnie z poniższą treścią: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie naruszenia uzgodnionych, w § 1 ust. 5 terminów dostaw, również w przypadku reklamacji dostaw w wysokości 20,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala, w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdą wadliwą, pod względem jakościowym, ilościowym lub higienicznym dostawę w wysokości 20,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek potwierdzony sporządzeniem protokołu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 66**

**Pakiet 4 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków przylepnych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 67**

**Pakiet 4 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych po 10 sztuk.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 68**

**Pakiet 9 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowa – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %

- gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm

- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza z minimalnymi wymiarami warstwy chłonnej zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 69**

**Pakiet 9 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowa – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samo wygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %

- gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm

- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70**

Pakiet 1, poz.4 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 1 szt. x 3 w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga w ilości 7500 saszetek jałowych.**

**Pytanie nr 71**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Dopuszczamy po 2 szt. kompresów w saszetce, ilość saszetek nie ulega zmianie.**

**Pytanie nr 72**

Pakiet 1,poz. 5-7 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73**

Pakiet 1, poz. 1-10,13-14 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-10,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zamawiający**

**( - ) Paweł Błasiak**

**Dyrektor**