Wrocław dnia: 2022-06-28

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/TP/10/2022.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr** 1 - Pakiet 1 poz. 4-7, 11-12:Czy Zamawiający wymaga dla bezpiecznego wyrobu medycznego do procedur inwazyjnych trwających powyżej 60 minut tj. klasyfikacji w kl II reg. 7 ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Wymagamy klasyfikacji w kl. II reg.7 do wszystkich wyrobów przeznaczonych do celów inwazyjnych.**  **Pytanie nr** 2- Pakiet 1 poz. 4-7, 11-12:Czy Zamawiający wymaga aby wyroby posiadały zwalidowany proces sterylizacji i w związku z tym wymaga dołączenia raportu z walidacji procesu sterylizacji do oferty?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający wymaga aby dostarczane produkty były wytwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.** **Pytanie nr** 3- Pakiet 1 poz. 4:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 5cm x 5cm x1kompr. w sasz. x 500sasz. W opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianych ilości , pozostałe parametry zgodnie z SWZ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający nie wyraża zgody.** **Pytanie nr** 4 - Pakiet 1, poz. 5-7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a 2 x 25 saszetek z przeliczeniem ilości**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak, ilość saszetek pozostaje taka sama.** **Pytanie nr** 5 - Pakiet 1 poz. 14:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski z 2 zapinkami?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający dopuszcza 2 zapinki w poz. 16.****Pytanie nr** 6- Pakiet 1 poz. 20:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego jałowego opatrunku z materiałem chłonnym w centralnej części pakowanego a’50 szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak****Pytanie nr** 7 - Pakiet 1 poz. 23:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 2,5cm x 9,14 m?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak, z przeliczeniem.** Pakiet 1 poz. 25:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 2,5cm x 9,14?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak, z przeliczeniem****Pytanie nr** 8 -Pakiet 1, poz. 26Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 100 z przeliczeniem ilości**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak, z przeliczeniem****Pytanie nr** 9- Pakiet 1 poz. 27:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych w rozmiarze 50cm x 40cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak** **Pytanie nr** 10- Pakiet 1, poz. 28:Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety gazowe a5sztuk,pakowane w pojedyncze opakowanie, które zawiera 2 samoprzylepne metki identyfikujące wyrób? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak dopuszczamy w pozycjach 11, 12, 32, 28.****Pytanie nr** **11** - Pakiet 1 poz. 29-30:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych, elastycznych rękawów opatrunkowych podtrzymujących, gdzie długość rękawa w stanie relaksacyjnym jest inna(większa niż 10 m), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak****Pytanie nr** **12** Pakiet 1 poz. 31:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów kuli w rozmiarze30cm x 30cm x 50 szt. z przeliczeniem ilości?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak****Pytanie nr** **13** Pakiet 1 poz. 32:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów kuli wykonanych z gazy 17 nitkowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak****Pytanie nr** **14**  Pakiet 1 poz. 33:Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania watę o składzie bawełna100% ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Nie****Pytanie nr** **16** Pakiet 1 poz. 33:Czy Zamawiający dopuści watę kosmetyczną bawełniano-wiskozową?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SWZ, dopuszczamy 50/50****Pytanie nr** **17** pakiet 1 poz.35Czy Zamawiający wymaga waty celulozowej przeznaczonej do celów medycznych?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak, zgodnie z SWZ****Pytanie nr** **18**  **Pakiet 8, poz. 1:**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do porodu o następujących różnicach:- 1 szt. NOŻYCZKI METALOWE DO CIĘCIA KROCZA 14,5CM BRAUN-STADLER ZAGIĘTE TĘPO-TĘPE ZNACZONE KOLOREM w miejsce 1 x nożyczki metalowe do cięcia krocza 18cm Waldmann, zagięte ostro-tępe- 2 szt. zacisk biały do pępowiny w rozmiarze 5,5 cm w miejsce 2 x zacisk do pępowiny 5,3cm plastikowy niebieski- 1 szt. POJEMNIK PLASTIKOWY TYPU NERKA 700ML 25X10,5X5CM ze skalą NIEBIESKI w miejsce 1 x pojemnik tekturowy typu nerka 500ml 25x15x4cm- 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny SMS w miejsce 1 x pokrowiec na kończynę TMSPozostałe parametry zgodne z SWZ. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający dopuszcza****Pytanie nr** **19**  **Pakiet 8 poz. 4:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylizowanego tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Tak****Pytanie nr** **20**  **Pakiet 8, poz. 6:**Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga 10 szt.- kompres z gazy 17 N, 7,5x7,5cm ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający dopuszcza****Pytanie nr** **21** **Pakiet 8, poz. 8:**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę chirurgiczną metalową jednorazową o dł. 15 cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający dopuszcza****Pytanie nr** **22** **Dot. SWZ**Czy Zamawiający dopuści dostarczenia próbek na wezwanie? Ocenianym kryterium jest 100% cena**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający nie wyraża zgody.** **Pytanie nr** **23**  **Pytanie dot. projektu umowy:** 1. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących pkt:

„A/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy.” Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.„B/Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy.”**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający nie wyraża zgody.** **Pytanie nr** **24** 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację:

 § 8Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 7 poniżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie naruszenia uzgodnionych, w § 1 ust. 5 terminów dostaw, również w przypadku reklamacji dostaw w wysokości 10,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala, w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdą wadliwą, pod względem jakościowym, ilościowym lub higienicznym dostawę w wysokości 10,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek potwierdzony sporządzeniem protokołu.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których stanowi art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7 poniżej.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Zamawiający nie wyraża zgody.**  |

Zamawiający

(-) Paweł Błasiak

Dyrektor