NZ………../2022 Wrocław, 04-07-2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 3**

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: **„ Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnych osprzętem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (2 zadania)”,** sygn. postęp. ZP/TP- 12/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęło ostatnie pytanie** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 Dotyczy Zadania nr 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie powszechnie stosowanego w szpitalach rozwiązania do podaży mieszaniny podtlenek azotu med/tlen medyczny 50%/50 % **za pomocą zaworu na żądanie?** Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczną podaż mieszaniny oraz uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Z uwagi na stosowany jednorazowy filtr kierunkowy o potwierdzonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na wysokim poziomie filtracji 99,999%. Układ nie wymaga zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania dezynfekcji czy też ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części po każdorazowym użyciu przy zastosowaniu filtrów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu"

**Odpowiedź:**

**Udzielenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy nie jest możliwe bez uprzedniego przetestowania produktu oferowanego przez Wykonawcę.**

**Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 2 z uwagi na opis przedmiotu zamówienia budzący wątpliwości.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu