Wrocław dnia: 2022-08-05

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Dostawa materiałów jednorazowego użytku i wyrobów diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/TP/17/2022.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| Zadanie 6  Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków.  Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 6  Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono.  Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm  Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 6  Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m2?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający wyraża zgodę.**  Zadanie 6  Czy Zamawiający dopuści koszulę gdzie rękaw powstaje z wykroju?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 7  Czy Zamawiający odstąpi od procesu walidacji. Raport walidacji procesu sterylizacji jest dokumentem wewnętrznym wytwórcy w związku z tym prosimy o odstąpienie złożenia dokumentu wraz z ofertą. Prosimy o dopuszczenie złożenie certyfikatu jakości produktu z którego wynika, że wymagania dla rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji dla wyrobów medycznych są spełnione.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 11 poz. 2  Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający wyraża zgodę**  Zadanie 11 poz. 3  Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny PP + PE?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 11 poz. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej jednorazowych foliowanych podkładów w rozmiarze 140x80cm lub 160x90cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający wyraża zgodę na roz. 160x90**  Zadanie 11 poz. 4  Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe z włókniny polipropylenowej pokrytej folią ( PP+PE)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 11 poz. 5  Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze;  Poszwa 210 x 160 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 210 x 160 cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający wyraża zgodę**  Zadanie 11 poz. 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu HIV zawierającego:  - fartuch włókninowy  - czepek  - ochraniacze na obuwie wiązane  - maskę  - przyłbicę  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający wyraża zgodę**  Zadanie 11 poz. 4  Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody**  Zadanie 11 poz. 4  Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny Spunlance?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**  **Zamawiający nie wyraża zgody** |

Zamawiający