Wrocław dnia: 2022-08-05

**Dział Administracji i Zamówień Publicznych**

Warszawska 2

52-114 Wrocław

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Dostawa materiałów jednorazowego użytku i wyrobów diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**”– znak sprawy **ZP/TP/17/2022.**

Zamawiający, **Dział Administracji i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków.Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g/m2?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m2?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający wyraża zgodę.** Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści koszulę gdzie rękaw powstaje z wykroju?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 7 Czy Zamawiający odstąpi od procesu walidacji. Raport walidacji procesu sterylizacji jest dokumentem wewnętrznym wytwórcy w związku z tym prosimy o odstąpienie złożenia dokumentu wraz z ofertą. Prosimy o dopuszczenie złożenie certyfikatu jakości produktu z którego wynika, że wymagania dla rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji dla wyrobów medycznych są spełnione.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający wyraża zgodę** Zadanie 11 poz. 3Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny PP + PE?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 11 poz. 3Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej jednorazowych foliowanych podkładów w rozmiarze 140x80cm lub 160x90cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający wyraża zgodę na roz. 160x90** Zadanie 11 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe z włókniny polipropylenowej pokrytej folią ( PP+PE)?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 11 poz. 5Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze;Poszwa 210 x 160 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 210 x 160 cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający wyraża zgodę** Zadanie 11 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu HIV zawierającego: - fartuch włókninowy- czepek- ochraniacze na obuwie wiązane- maskę - przyłbicę**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający wyraża zgodę** Zadanie 11 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody** Zadanie 11 poz. 4Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny Spunlance?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego****Zamawiający nie wyraża zgody**  |

Zamawiający