Wrocław, dnia  010.09.2020 r.

Dotyczy : przegląd zestawów hydroforowych

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na usługę przeglądu serwisowego zestawów hydroforowych:

Hyamat VP 3/1507 B + OBT 996135996

Hyamat VP 3/1005 B

996135996

Zakres:

- Kontrola pracy pompy i silnika

- Sprawdzenie nastaw regulatora PID lub punktu włączania i wyłączania zestawu.

- Sprawdzenie elastycznych elementów przekazujących napęd pod kątem zużycia oraz stanu uszczelnień mechanicznych pomp.

- Sprawdzenie armatury odcinającej opróżniającej i zwrotnej pod kątem działania i szczelności.

- Sprawdzenie automatyki kontroli i załączania.

- Sprawdzenie, wentylacji szafy rozdzielczej oraz falownika - oczyszczenie mat filtracyjnych.

- Sprawdzenie działania urządzenia i kontrola pod kątem zgodności z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

a) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 667977707 Termin składania ofert do 16.09.2020 r. Ofertę prosimy przesyłać na adres: m.gawron.falkiewicza@idsl.pl

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Szpital oświadcza iż niniejsze zapytanie zostało do Państwa skierowane w celu rozeznania

rynku.