Wrocław, dnia 09.03.2020 r.

Dotyczy : Wykonanie czyszczenia separatora tłuszczu - Kassel Euro NG4 800 mm Kl.D

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie czyszczenia separatora tłuszczu : Kassel Euro NG4 800 mm Kl.D

(zdjęcie tabliczki znamionowej poniżej)

Kod odpadu, wytworzonego w trakcie czyszczenia separatora, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) 19 08 09

- Zakres prac:

  - dojazd serwisu do miejsca wykonywania prac,

  - oczyszczenie separatora – odpompowanie jego całej zawartości,

  - zagospodarowanie odpadów z czyszczenia separatorów,

  - dokonanie wpisu o przeglądzie okresowym w Książce Eksploatacji Separatora przedłożonej przez Zamawiającego

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2013r. poz.21, art.3. pkt.1 ust. 32 Wykonawca zlecenia występuje jako wytwórca odpadu, powstałego w wyniku przeprowadzenia czyszczenia separatora i przejmuje na siebie obowiązki wynikające z treści w/w Ustawy w zakresie zagospodarowania odpadu.

3. Po wykonaniu prac, przedłożony zostanie  Zamawiającemu - Protokół wytworzenia odpadu.

4. Wykonawca wraz ofertą przedstawi odpowiednie zezwolenie wymagane do wykonywania  prac związanych z zagospodarowaniem odpadów.

5. Oferta winna zawierać cenę ryczałtową obejmującą całość usługi.

6. Płatność – przelew 30 dni

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 667977707 Termin składania ofert do 13.03.2020 r. Ofertę prosimy przesyłać na adres: m.gawron.falkiewicza@idsl.pl

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Szpital oświadcza iż niniejsze zapytanie zostało do Państwa skierowane w celu rozeznania

rynku.