#### Wrocław, dn. 26.11.2020 r.

Dotyczy: naprawa aparatu rtg

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych  na wykonanie naprawy aparatu RTG firmy Samsung model XGeo 80 w zakresie:

- Naprawa generatora (głośna praca przekaźników/styczników).

- Naprawa lub sprzedaż nowego pilota.

- Sprawdzenie komunikacji detektora w stole z konsolą

Ofertę prosimy przesyłać elektronicznie na adres l.papuszka@falkiewicza.pl do dnia 30.11.2020r. Więcej informacji pod nr tel. 883 372 770.