Wrocław, dnia 01.09.2022 r.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na zakup narzędzi do zabiegu SSLF.

Dotyczy : Zakupu narzędzi do zabiegu SSLF

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wziernik pochwowy typ Breisky, wymiary 130x30mm, długość 320mm- 2 szt.

- Wziernik pochwowy typ Breisky, wymiary 130x20mm, długość 320mm- 2 szt.

- Wziernik pochwowy typ Breisky, wymiary 180x40mm, długość 350mm- 2 szt.

- Kleszcze do przymacicza typ Wertheim z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey Mocno zakrzywione, dł. 240mm- 4szt.

- Imadło chirurgiczne typ Finochietto, szczęki zakrzywione kątowo z twardą wkładką , skok 0,5mm długość 265 mm- 2 szt.

- Nożyczki preparacyjne, odgięte typ Metzenbaum, dł. 180mm, końce tępo tępe-2 szt.

- Nożyczki preparacyjne, proste typ Metzenbaum, dł. 230mm, ostrza tępo tępe- 2szt.

- Kleszczyki naczyniowe typ Kocher, zakrzywione, dł. 240mm -4 szt.

Do ofert proszę dołączyć nr katalogowe narzędzia wraz z określeniem producenta oraz zdjęcia katalogowe w celu ułatwienia weryfikacji przedmiotu wycenianego.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. (71) 37 74 120. Termin składania ofert do 09.09.2022r. Ofertę prosimy przesyłać na adres: r.tysnicki@falkiewicza.pl

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Szpital oświadcza iż niniejsze zapytanie zostało do Państwa skierowane w celu rozeznania

rynku.