Wrocław, dnia 09.06.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę **„Urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”,** sygn. postęp. ZP-65/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie rozeznania rynku**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Zapytania do Załącznika nr 1: Ogrzewacz noworodkowy – przyścienny – szt. 2**

**Zestaw 1:**

**Pytanie nr 1:**

Zapytania do Załącznika nr 1: Ogrzewacz noworodkowy – przyścienny – szt. 2

Czy w zakresie załącznika nr 1: Ogrzewacz noworodkowy – przyścienny – szt 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Zestaw 2:**

1. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ogrzewacz noworodkowy z promiennikiem o mocy 360W?
2. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści regulację mocy grzania 0-100%, stopniową, ze skokiem 5%?
3. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści zegar APGAR z sygnałami po 1,5,10 minutach a następnie co pięć minut?
4. Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści ograniczanie mocy po 7 minutach?
5. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne – promiennik uruchamiany w trybie automatycznego ogrzewania?
6. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru temperatury pacjenta 30-42°C? Zwracamy uwagę, że wymagany zakres ma znikomą wartość diagnostyczną.
7. Pkt 13. Czy Zamawiający dopuszcza czujnik temperatury wykorzystujący pomiar metodą rezystancyjną? Zwracamy uwagę, że czujniki półprzewodnikowe cechują się niską dokładnością pomiaru.

**Odpowiedź (zestaw 2):**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zestaw 3:**

1. **Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 5 b)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie dokumentacji techniczno – serwisowej w zakresie dopuszczonym przez producenta dla Użytkownika?

Zwracamy uwagę, iż pojęcie „dokumentacji techniczno-serwisowej” jest bardzo ogólne i szerokie, które może obejmować np. dokumentację dotyczącą technologii danego sprzętu, które to materiały stanowią know-how producenta i nie są przeznaczone ani adresowane do użytkowników urządzeń. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego jest otrzymanie tych dokumentów, które są przeznaczone dla użytkownika

1. **Dotyczy wzoru umowy §2 ust. 3**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

,,Gwarancją nie są objęte:

* + - * 1. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
* eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
* samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
* Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
* uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy
1. **Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

*,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.*

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

1. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.*

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

**Odpowiedź (zestaw 3)**

**Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.**

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR

 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu